............................................................				................................................................

(pieczątka firmowa)						                        (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa zadania: 	     Wykonanie traktów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa wykonawcy:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

NIP..............................................................................................................................................................

REGON.......................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego  .........................................................................................................................

| Nr pozycji | Zakres robót | Jednostka miary | Obmiar | Cena jednostkowa netto | Cena netto ( 3 x 4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm i głębokości 1,0 m z osadnikiem, bez syfonu, bez pierścienia odciążającego i podtrzymującego wpust (na planie zagospodarowania rys. IS-01 oznaczone jako WP7, WP8, WP9), wpust kl. C250 (25 t.) | szt. | 3 |  |  |
| 2 | Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. zew. 160 mm, grubość ścianki min. 4,0 mm w obsypce piaskowej (zakres zaznaczono na planie sytuacyjnym) – załącznik nr 2 | mb | 10,0 |  |  |
| 3 | Obramowanie z kostki granitowej 15x15 cm na ławie betonowej | mb | 112,36 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia z łamanej kostki granitowej 10x10 cm na podsypce betonowej grubości 10-12 cm z podbudową składającą się z podsypki piaskowej o grubości 20 cm i kruszywa wapiennego lub dolomitowego łamanego frakcji 4-31,5 grubości 30 cm (zakres zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem pomarańczowym – załącznik nr 2) | m2 | 185,06 |  |  |
| 5 | Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10 cm na podsypce betonowej grubości 10-12 cm z podbudową składającą się z podsypki piaskowej o grubości 20 cm i kruszywa wapiennego lub dolomitowego łamanego frakcji 4-31,5 grubości 20 cm (zakres zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem zielonym – załącznik nr 2) | m2 | 171,93 |  |  |
| 6 | Stopy betonowe 0,3x0,3x0,8 m ze wspornikiem, pod montaż słupków ogrodzenia (zakres zaznaczono na planie sytuacyjnym – załącznik nr 2) – wspornik oraz sposób montażu rys. A33 | szt. | 48 |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  |  | Razem brutto |  |

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia jak w ogłoszeniu na następujących warunkach:

1. Cena netto …........................... zł (słownie złotych …............................................................................…)

2. Podatek VAT ............................ zł (słownie złotych …...........................................................................…)

3. Cena brutto ............................. zł (słownie złotych …................................................................................)

4. UWAGA!!!

a) piasek, wodę i energię elektryczną – zapewnia Inwestor

b) w kosztach robót należy uwzględnić prace towarzyszące, niezbędne przy realizacji zakresu 	zasadniczego, a także robót związanych z przygotowaniem i organizacją inwestycji

c) w kosztach robót uwzględnić koszty kierownika budowy oraz koszty inspektora nadzoru z 	odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 	(Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 	zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446)

d) Urobek z wykopów należy złożyć na miejscu wskazanym przez Inwestora (odwóz do 2 km), z 	podziałem na warstwy konstrukcyjne demontowanej podbudowy.

5. Termin realizacji zamówienia:   do 28 kwietnia 2023 r.

6. Inne warunki wykonania zamówienia:

a) warunki płatności:   faktura VAT, przelew, płatność 21 dni od otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru

b) gwarancja 60 miesięcy

c) oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenie z postępowania

d) oświadczenie wykonawcy dotyczące potencjału technicznego

e) oświadczenie wykonawcy o zasobach ludzkich

f) oświadczenie wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej

g) wykaz zadań wykonanych w ostatnich 2 latach wraz z referencjami, protokołami odbioru itp.

…..................................................................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej