## Sheet1
PARAMETRY GRANICZNE Załacznik nr 1B
Lp | Parametry graniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru w ofercie/opisać)
Parametry wymagane przedmiotu zamówienia
1 | Oferowane produkty posiadają niezbędne deklaracje i certyfikaty wymagane przez prawo
2 | Oferent zapewni Zamawiającemu dostęp do Kart Charakterystyki (wymaganych i aktualizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz Certyfikatów Kontroli Jakości dla każdej serii dostarczanych produktów, w postaci dokumentacji elektronicznej
3 | Na żądanie Zamawiającego Oferent dostarczy aktualny katalog produktów
4 | Wraz z Ofertą Oferent dostarczy Zamawiającemu instrukcje użytkowania oferowanych produktów/wykonania oferowanych testów w języku polskim
5 | Oferent zobowiązany jest ująć w arkuszu asortymentowo-cenowym wszystkie odczynniki niezbędne do prawidłowego wykonania badań przy użyciu oferowanych testów, a nie zawarte w zestawach testowych (np. odczynniki ekstrakcyjne, wskaźnikowe, grupowe itp.)
6 | Oferowane testy lateksowe do identyfikacji zawierające w zestawie kontrolę odczynnika i płytki reakcyjne
7 | Oferowane testy lateksowe do identyfikacji - metoda oparta o swoistą reakcję z przeciwciałami monoklonalnymi
8 | Oferowane testy do manualnej identyfikacji biochemicznej - czas inkubacji zaszczepionych paneli - nie mniej niż 4 godziny i nie więcej niż 6 godzin
9 | W ramach umowy Oferent udostępni Zamawiającemu program służący do interpretacji kodów reakcji odczytanych z paneli identyfikacyjnych
10 | Wraz z pierwszym zamówieniem Oferent dostarczy zamawiającemu księge interpretacji kodów reakcji w wersji drukowanej lub elektronicznej
11 | Testy immunochromatograficzne oparte o reakcję z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych
12 | Wraz z pierwszym zamówieniem Oferent dostarczy Zamawiającemu kolorowy folder (np. ścienny) z wariantami odczytu wzrostu dla zamawianych podłóż, szczególnie dla podłóż chromogennych, transportowo-wzrostowych i krążków diagnostycznych
13 | W przypadku zmian stężenia antybiotyku na krążku uwarunkowanych nowymi zaleceniami EUCAST, Oferent w ramach umowy dostosuje ofertę do aktualnych wymogów
14 | Oferowane w poz. Od 17 do 29 arkusza asortymentowo cenowego podłoża na płytkach Petriego - średnica płytki 90 mm, pakowane w folię maksymalnie po 10 sztuk
15 | Oferowane podłoże kontaktowe TSA (poz. 30 arkusza asortymentowo-cenowego) - średnica płytki 60 mm, pakowane w folię maksymalnie po 10 sztuk
16 | Trwały nadruk z nazwą, numerem serii i datą ważności na każdej płytce, próbówce, fiolce z podłożami do hodowli i wstępnej identyfikacji
17 | Trwały nadruk z nazwą, numerem serii i datą ważności na każdej fiolce/próbówce z oferowanymi krążkami, paskami diagnostycznymi, krążkami do antybiogramów; próbówkach z odczynnikami
18 | Wszystkie krążki antybiotykowe pochodzące od jednego producenta
19 | Krążki antybiotykowe posiadające dwustronne, nie zmieniające się międzynarodowe oznaczenie antybiotyku i jego stężenia zgodnie z zaleceniami EUCAST
20 | Stężenie antybiotyku na krążku, zgodnie z normą DIN, zawierające się w zakresie 90 - 125 % ustalonego stężenia
21 | Fiolki z krążkami antybiotykowymi pakowane pojedynczo w oddzielne, hermetycznie zamknięte blistry z pochłaniaczem wilgoci.
22 | Paski do oznaczania MIC antybiotyków pochodzące od jednego producenta
23 | Oferent gwarantuje odpowiednie warunki transportu podłoży. W razie uszkodzeń spowodowanych transportem (np. podłoża wysuszone, „lejące” lub uszkodzone mechanicznie) oferent uznaje reklamację i pokrywa jej koszt
24 | Oferowane szczepy wzorcowe pochodzące maksymalnie z 3 pasażu hodowli referencyjnej.
25 | Parametry techniczne dzierżawionej zmiennopojemnościowej pipety wielokanałowej: - ilość kanałów - 8 - dozowana objętość - 10 do 100 ul współpraca ze standardowymi końcówkami typu Eppendorf o pojemności do 200 ul
26 | Oferent na czas trwania umowy dostarczy Zamawiającemu chłodziarko-zamrażarkę, do przechowywania podłoży, krążków i szczepów wzorcowych. Chłodziarka o pojemności 190 - 200 l; Zamrażarka - 70 - 80 l - położona pod komorą chłodziarki)
Nie spełnienie któregokolwiek z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Oferent załączy do oferty dokumenty potwierdzajace spełnienie parametrów granicznych przez oferowane produkty, o ile nie znajdują się one w wymaganych w punkcie instrukcjach użytkowania/ wykonania