## c
Zadanie nr 3 | [5 empty] | Załącznik nr 1 C do SWZ
Membrana
Formularz asortymentowo - cenowy
L.P. | Opis techniczny produktu | j.m. | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN za szt. | Wartość netto (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości szacunkowej) | Vat % | Wartość brutto (iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT) | Naza handlowa, producent, kod produktu
1 | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2cm x 2cm grubość 2 - 3 mm, czas biodegradacji do 6-8 m-cy. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych nie wymaga użycia kleju tkankowego. | szt. | 5
2 | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 - 3 mm, czas biodegradacji do 6-8 m-cy. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych nie wymaga użycia kleju tkankowego. | szt. | 5
3 | Urządzenie do stymulacji szpiku kostnego pozwalające na wykonanie powtarzanych otworów w warstwie podchrzęstnej kości o średnicy 1 mm i głębokości od 8 do 9 mm. W skład zestawu wchodzą elementy przeznaczone do sterylizacji takie jak uchwyt prowadzący dostępny z 15* kątem zgięcia w odcinku dystalnym lub w kształcie A-Curve, element cofający drut oraz sterylny drut jednorazowego użytku wykonany ze stopu niklu i tytanu zachowujący pamięć kształtu o długości 236 mm i średnicy 1 mm. | szt. | 50
4 | Urządzenie do nanozłamań służące do leczenia ubytków chrząstki stawowej lub innych terapii w których wymagana jest stymulacja szpiku kostnego. Urządzenie pozwala na wykonanie powtarzanych otworów w warstwie pod chrzęstnej kości o średnicy 1 mm i głębokości 9 mm. W skład zestawu wchodzi element cofający drut, uchwyt prowadzący z 15* kątem zgięcia lub w kształcie krzywej A przeznaczone do sterylizacji. | szt. | 3
| Razem (łączne maksymalne wynagrodzenie) |  |  | x |  | x |  | x
Wymagania dodatkowe:
Nieodpłatne szkolenie w zakresie zastosowania implantu.
Nieodpłatna wymiana uszkodzonego implantu.
Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie.