Komorniki, 13.03.2024 r

Odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu regulaminowego pn.: **„Wywóz i zagospodarowanie w ramach odzysku metodą R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05)”**

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający, działając na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia

udostępnia treść zapytań z dnia 13.03.2024 roku wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o udostępnienie zdjęć odpadów

**Odpowiedz na Pytanie nr 1**

Zamawiający udostępnia zdjęcia odpadów na stronie postępowania

**Pytanie nr 2**

Jaka jest średnia waga załadunku na naczepę typu ruchoma podłoga lub wanna?

**Odpowiedz na Pytanie nr 2**

W roku 2023 średni załadunek do wanny wynosił 22,9Mg

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający wymaga podstawienia kontenerów?

**Odpowiedz na Pytanie nr 3**

Zamawiający preferuje naczepy typu wanna, ponieważ dysponuje przyczepką typu "dolly" do ciągnika. Ze względu na wylot odwodnionych osadów w jednym miejscu środek transportu trzeba przesuwać co kilka godzin, aby równomiernie rozłożyć osad.

Zamawiający nie dysponuje sprzętem ani pracownikami do obsługiwania kontenerów.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuszcza proces zagospodarowania odpadu w procesie R3 w ramach prowadzenia rekultywacji biologicznej składowiska odpadów?

**Odpowiedz na Pytanie nr 4**

Proces odzysku R3 należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli oferent ma na taki zakres wydaną stosowną decyzję, mieści się w ilości osadów do wykorzystania w tym procesie i termin ważności decyzji obejmuje czas trwania usługi, to Zamawiający dopuszcza takie postępowanie. Jednak odwodnione osady ściekowe zawierają bakterie z rodzaju Salmonella i Zamawiający nie ma wiedzy czy w proponowanym postepowaniu zostaną wyeliminowane.

Zamawiający udostępnia na stronie postępowania ostatnie wyniki badań osadów.