## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1039583 |  | Usługa kontroli eksploatacji i zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin na 2025 rok |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3375151 | Warunki udziału w postępowaniu: Zdolność zawodowa; | Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b) posiada kwalifikacje SEP grupa E i D do 1 kV; do obsługi, konserwacji, remontu montażu, kontrolno-pomiarowym w zakresie sieci oświetlenia ulicznego, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. - Na potwierdzenie należy dołączyć kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - Na potwierdzenie należy dołączyć kopię kwalifikacji SEP grupa D i E do 1 kV do obsługi, konserwacji, remontu montażu, kontrolno-pomiarowym w zakresie sieci oświetlenia ulicznego, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV; Należy wpisać “Akceptuję”.
2 | 3375153 | Propozycja cenowa | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnioną “Propozycję cenową” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); wpisując "Akceptuję"
3 | 3375154 | Termin realizacji | Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. ; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.
4 | 3375155 | Warunki udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna | Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: posiada doświadczenie w eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz nadzorze nad prawidłowością pracy/eksploatacji oświetlenia ulicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że wykonał okresie ostatnich trzech lat minimum dwie usługi (w okresie 12 miesięcy każda) w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz nadzorze nad prawidłowością pracy oświetlenia ulicznego, a w szczególności analizę zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy oświetlenia ulicznego. - Na potwierdzenie należy dołączyć wykaz świadczonych w ostatnich trzech latach usług w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz nadzorze nad prawidłowością pracy oświetlenia ulicznego, a w szczególności analizę zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy oświetlenia ulicznego. Należy wpisać “Akceptuję”.
5 | 3377374 | Wzór umowy | Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 | 3377375 | Oswiadczenie sanakcyjne | Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1), 2) (Dz.U. rok 2024 poz. 507). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1852439 |  |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1039583 | Warunki postępowania | Projekt umowy.pdf
2 | 1039583 | Warunki postępowania | Propozycja cenowa.odt
3 | 1039583 | Warunki postępowania | Propozycja cenowa.pdf
4 | 1039583 | Warunki postępowania | Wykaz usług.odt
5 | 1039583 | Warunki postępowania | Wykaz usług.pdf
6 | 1039583 | Warunki postępowania | Wykaz_obiektów.ods
Warunki postępowania
<p align="center" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff99">Usługa kontroli e</span></strong></span></span></font></font></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff99">ksploatacji i zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin na 2025 rok</span></strong></span></span></font></font></font></span></strong></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <br> <br> </p> <p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">1. Opis przedmiotu zamówienia:</span></span></span></span></font></font></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99"> </span></span></span></span></font></font></span></font></span></strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff99">Usługa kontroli e</span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffff99">ksploatacji i zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin na 2025 rok.</span></strong></span></span></span></font></font></span></font></span></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">2. </span></font></font><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">Inwestor: Miasto Radlin, ul. Rymera 15, </span></font></font><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">44-310 Radlin</span></span></span></span></font></span></font></span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">3. </span></span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">Zamówienie </span></span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">w szczególności</span></span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99"> obejmuje:</span></span></span></span></span></font></font></span></font></span></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><u><strong><span style="background: #ffff99">4. Zakres obowiązków.</span></strong></u></font></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><strong><span style="background: #ffff99">1) Obiekty miejskie:</span></strong></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">a) Dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na wszystkich (83) punktach poboru energii – obiektów Gminnych z podziałem na obiekty (liczniki), okresy rozliczeniowe, jednostki organizacyjne, typy obiektów, grupy taryfowe, co należy przedstawić w rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie) indywidualne dla każdego punktu poboru (obiektu – licznika);</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">b) Kontrola - sprawdzanie wystawionych faktur za energię elektryczną wystawionych przez dostawcę i sprzedawcę energii pod względem zgodności i wartości wystawionych faktur, sprawdzanie zgodności ze zużyciem;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">c) Wykonywanie pomiarów parametrów zasilania, monitorowanie mocy biernej, a w uzasadnionych sytuacjach wykonanie urządzeń do kompensacji mocy biernej (wykonanie pomiarów, analiz, dobór dławików, kondensatorów (materiał zakupiony przez zamawiającego);</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">d) Kompensacji mocy biernej pojemnościowej – pomiary parametrów zasilania, zakup, montaż wykonanie kompensacji (całość koszt wykonawcy) – dla 3 obiektów usytuowanych w Radlinie: na Placu Olimpijczyków i w Parku Jordanowskim</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">e) Korygowanie nieprawidłowości w przypadku wystawiania faktur niezgodnych z rzeczywistym zużyciem, lub błędnymi fakturami (korekty faktur).Faktury dystrybucyjne dostępne poprzez stronę e-bok Tauron i u płatników, faktury sprzedażowe u płatników;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">f</span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">) Wykonywanie oględzin (kwartalnych) i przeglądów (rocznych) układów kompensacji mocy biernej, zabudowanych na obiektach miejskich (budynek A i C UM Radlin, SP3 , Świetlica Środowiskowa, przepompownia Napierskiego, budynek OPS, Straży Miejskiej), bieżące ich monitorowanie przez stronę elicznik, w uzasadnionych przypadkach ich przełączanie, korygowanie mocy;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">g</span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">) Dobór wielkości mocy umownych, przyłączeniowych dla wszystkich obiektów, planowanie - zamawianie mocy umownych dla obiektów w taryfie C21 dobór taryf dystrybucyjnych mających wpływ na ograniczenia kosztów energii.</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><strong><span style="background: #ffff99">2) Oświetlenie ulic.</span></strong></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">a) Dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na 56 (+1 ryczałt) punktach zapalania (stacjach) oświetlenia ulic z przedstawieniem zużycia energii dla poszczególnych punktów poboru z uwzględnieniem mocy zainstalowanych, czasów świecenia, redukcji mocy - dla stacji z reduktorami. Rozliczenie powinno zawierać przedstawienie dla każdego punktu i obejmuje analizę: czasu świecenia, mocy wynikającej ze zużycia energii w wysokiej i niskiej taryfie, stosunku taryf oraz sumaryczną moc dla wszystkich punktów za dany okres rozliczeniowy. Powyższe należy przedstawić w rozbiciu na okresy rozliczeniowe I rozliczenie roczne (kilkuletnie) dla każdego punktu zapalania z osobna i całego miasta sumarycznie;</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">- Potwierdzanie zgodności wystawionych faktur z odczytami liczników i zgodnością z umowami na sprzedaż i dystrybucję energii. </span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font> </p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">- Korygowanie nieprawidłowości w przypadku wystawiania faktur niezgodnych z rzeczywistym zużyciem, lub błędnymi fakturami (korekty faktur). W przypadku stwierdzenia zawyżonego zużycia, niezgodnego z zainstalowanymi mocami, należy dokonać zgłoszenia do TNT w celu ich wyeliminowania.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">- Faktury dystrybucyjne dostępne poprzez stronę e-bok Tauron, faktury sprzedażowe u płatników.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">b) Regulacja sterowników - CPA i microBlue, nastawy do uzgodnienia z zamawiającym: </span></font></font></font> </p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">- 2 razy w roku z przedstawicielem TAURON Dystrybucja,</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">- 1 razy w roku samodzielnie, w terminach uzgodnionych z przedstawicielem miasta,</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">- dodatkowe regulacje wynikające z nieprawidłowej pracy – awarii sterowników. </span></font></font></font> </p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">W tym zakresie Zamawiający wymaga gotowości do podjęcia interwencji 24h/dobę, na telefoniczne wezwanie zamawiającego. W tracie regulacji kontrola wielkości zabezpieczeń, opisane i uzgodnione z TAURON Dystrybucja. </span></font></font></font> </p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">c) Nocne objazdy oświetlenia z przedstawicielem Zakładu Energetycznego 1 raz na kwartał, obejmujące co najmniej 50% wszystkich opraw oświetleniowych będących na terenie gminy, z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem nazw skontrolowanych ulic i ilości opraw na ulicy świecących i nieświecących. Wszystkie nieświecące oprawy należy wpisać do systemu zgłoszeń LIGHTBOX;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">d) Nocne kontrole - pomiary prawidłowości pracy wszystkich reduktorów mocy (w trybie redukcji) i stacji z redukcją mocy, w porozumieniu i za zgodą Tauron Dystrybucja, 1 raz na kwartał, wraz z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem:stanu pracy urządzeń reduktorów mocy (pomiary napięć). Dostęp do reduktorów znajdujących się w stacjach transformatorowych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie z Tauron Dystrybucja;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">e) Wykonanie pomiarów obciążeń, mocy czynnej, biernej, szafek oświetleniowych w których zostały zabudowane reduktory mocy, w przypadku przekroczenia obciążenia z powodu nadmiernego zużycia mocy biernej, zabudowa kompensacji mocy biernej;</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">W przypadku wprowadzenia przez Tauron opłat za moc bierną indukcyjną i pojemnościową, zabudowa kompensacji mocy biernej na max 3 obwodach oświetleniowych będących własnością miasta. </span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font> </p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">f) Usuwanie bieżących awarii reduktorów mocy, zgłaszane przez służby ZE, lub stwierdzone po odczytach liczników lub kontrolach nocnych. Obecnie na terenie gminy jest 15 punktów zapalania (stacji) z 22 reduktorami mocy. Zakup materiałów potrzebnych do wykonania naprawy leży po stronie wykonawcy, za wyjątkiem fizycznego uszkodzenia/zniszczenia reduktora, wypalenia całego reduktora;</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">g) Rejestracja parametrów pracy oświetlenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości na danym oświetleniu (dotyczy oświetlenia z redukcją i bez redukcji);</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">W stacjach ze zdalnym odczytem liczników, monitorowanie pracy oświetlenia przez stronę elicznik.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">h) Kontrole inspekcyjne nad wykonawcą świadczącym usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia ulic, bezpośredniezgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzeń, wynikającej z kontroli inspekcyjnej, do Tauron Dystrybucja, z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">W tym zakresie Zamawiający wymaga gotowości do podjęcia interwencji 24h/dobę, na telefoniczne wezwanie.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99">i) Systematyczna aktualizacja opracowania graficznego (na mapie sytuacyjnej) i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego z oznaczeniem typu opraw, istniejących podziałów sieci, mocy stacji, stanu majątkowego, prawidłowości zużycia energii (mocy zainstalowanej z danego punktu zapalania oświetlenia);</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">j) Pomiary elektryczne niezbędne do zgłaszania obiektów do odbioru, ich zgłaszanie w przypadkach zmian: układów pomiarowych, typów zasilania (1 faz, 3faz), mocy zainstalowanych, rozdziału;</span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font></p> <p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font face="Linux Libertine G"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: #ffff00"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">k) Po wymianie opraw sodowych na oprawy L</span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99">ED</span></span></span></span></font></font></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffff99"> (program rozświetlamy Polskę), zmiany układów zasilania w istniejących szafkach oświetleniowych wyposażonych w reduktory mocy, w tym odłączenie reduktorów, przełączanie obwodów, przeniesienie i ich zabudowa na innym obwodach (punktach zapalania), dostosowanie redukcji do nowego układu sieci. </span></span></span></span></font></font></span></font></span></span></font></font> </p> <p lang="pl-PL" align="left" style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99"><em><span style="font-weight: normal">(</span></em><em><span style="font-weight: normal">Wykaz</span></em><em><span style="font-weight: normal"> obiektów stacji oświetleniowych znajduje się w załącznikach do postępowania</span></em><em><span style="font-weight: normal">).</span></em></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">5</span></span></span></span></span></font></font></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">. Istotne warunki realizacji zamówienia:</span></span></span></span></span></font></font></font></span></strong></p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99"><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">1) </span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal">Termin wykonania przedmiotu zamówienia: </span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal">od dnia </span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>01 stycznia </strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>20</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>2</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>5</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong> r. </strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>do dnia</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong> <br> 31 grudnia 20</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>2</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong>5</strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong> r. </strong></span></span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal">;</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99"><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umow</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">y;</span></span></span></font></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">3</span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">) Przeprowadzone postępowanie</span></span></span></span></font></font></font></span><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99"> nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;</span></span></span></span></font></font></font></span></strong></p> <p style="font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="background: #ffff99"><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">4</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">) Kryterium oceny: </span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">C</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">ena </span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">100</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">%,</span></span></span></font></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff99">5</span></span></span></span></font></font></f