## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
108486 |  | Zakup węży i prądownic hydrantowych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 350874 | Termin dostawy | 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 350875 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 350876 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 303853 | Wąż hydrantowy płasko zwijany 52 | Wąż musi być zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U) Wymagane parametry techniczne: • oplot okrągło-tkany przędzy poliestrowej • wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie i elastyczna • średnica wewnętrzna 25 mm (+1,0mm -1,0mm) • długość 20m • łączniki aluminiowe • ciśnienie robocze min. 1,5 MPa • ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa • wymagana temperatura pracy w zakresie -200C +700C | 15 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 303857 | Wąż hydrantowy płasko zwijany 25 | Wąż musi być zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U) Wymagane parametry techniczne: • oplot okrągło-tkany przędzy poliestrowej • wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie i elastyczna • średnica wewnętrzna 25 mm (+1,0mm -1,0mm) • długość 20m • łączniki aluminiowe • ciśnienie robocze min. 1,5 MPa • ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa • wymagana temperatura pracy w zakresie -200C +700C | 10 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 303859 | Prądownica hydrantowa PWh 52 | Regulacja rodzaju strumienia i wydajności musi odbywać się poprzez obrót części uchwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000, nasada aluminiowa. Prądownice muszą umożliwiać regulowanie ustawienie w następujących pozycjach: - zamknięte - prąd wody rozproszony - prąd wody zwarty Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa Prąd wody rozproszony stożkowy - nie mniejszy niż 45 stopni. | 6 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 303862 | Prądownica hydrantowa PWh 25 | Regulacja rodzaju strumienia i wydajności musi odbywać się poprzez obrót części uchwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000, nasada aluminiowa. Prądownice muszą umożliwiać regulowanie ustawienie w następujących pozycjach: - zamknięte - prąd wody rozproszony - prąd wody zwarty Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa Prąd wody rozproszony stożkowy - nie mniejszy niż 45 stopni. | 6 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
1. Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP zs. w Radomiu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dojazdu. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za prawidłowo wykonane prace. 7. KWP zs. w Radomiu zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP zs. w Radomiu. 8. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. 9. Adres dostawy i lokalizacja wykonywanych prac: 26 - 600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 10. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami: Mariusz Wybacz tel. 603-396-212