## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
111052 |  | Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2018 r. 9 szt. awaryjnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 360408 | Warunki płatności | zgodnie z umową
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 310640 | Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2018 r. 9 szt. awaryjnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 111052 | Warunki postępowania | Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf
2 | 111052 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1.pdf
3 | 111052 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2.pdf
4 | 111052 | Warunki postępowania | Wzór umowy.pdf
Warunki postępowania
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego 2. Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2018 r. 9 szt. awaryjnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy (ilość awaryjnych ujęć wody w ciągu roku 2018 r. może ulec zmniejszeniu). Wykaz awaryjnych ujęć wody zawiera zał. Nr 1, natomiast zakres czynności zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu wykaz awaryjnych ujęć wymagających remontu, polegającego na wymianie styczników, wymianie kabli oświetleniowych i lamp hermetycznych, remontach wyłazu, itp. Prace te będą zlecane w oddzielnym trybie a płatność określana będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przejęcia zobowiązań dotychczasowego użytkownika (m.in. takich jak opłaty z tytułu: dzierżawy gruntu ok. 16.000 zł, zużycia energii elektrycznej ok. 7.000 zł, badań próbek wody z ujęć ok. 5.000 zł, zużycia wody ok. 1.000 zł, itp.), b) prowadzenia dokumentacji (książki obiektu budowlanego, książki eksploatacji awaryjnych ujęć wody), c) przedkładania dwa razy w roku (jako podmiot korzystający ze środowiska) wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.02.2014 r. (Dz.U.2014, poz. 274) i uiszczanie wspomnianych opłat. Naliczenia dokonuje się w oparciu o zużytą wodę, d) podjęcia interwencji w czasie do 2 godz. od zgłoszenia w przypadku dewastacji, uszkodzenia lub zaśmiecenia terenu awaryjnego ujęcia wody, e) dysponowania urządzeniem do wypompowania wody z sieci (hydrant, węże), f) wykonywania prac/czynności w dni robocze w godz. 7:00 – 16:00, g) dysponowania minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń o napięciu znamionowym min. 1kV, h) dysponowania minimum jednym pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie dezynfekcji wody w ujęciach, i) przedstawienia referencji o należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł, j) dokumentowania przystąpienia do prac/czynności minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem prac poprzez osobiste dokonanie wpisu w rejestr wykonywanych prac znajdujący się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, bud.”C” pok. 200, a po zakończeniu prac powiadomić Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane), k) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej zbiorczego zestawienia czynności konserwacyjnych i napraw dokonanych w danym miesiącu (do pięciu dni po zakończeniu każdego miesiąca) na adres e-mail: wzk@um.bydgoszcz.pl 3. Oferta powinna obejmować: 1) cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia; 2) oświadczenie oferenta, że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i zgody; 3) przedstawienia referencji o należytym wykonaniu tożsamych prac; 4) akceptację załączonego projektu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Kryteria wyboru ofert: cena oferty 100 %. 6. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 1) Mieczysław Wojtaś - tel. 52-58-58-974, 602-248-961, 2) Marcin Sokołowski - tel. 52-58-58-965, 608-340-870. 8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 9. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.