## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
117176 |  | RZP.271.4.2018.AG Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 382748 | wzór umowy | proszę potwierdzić
2 | 382770 | termin realizacji | Termin wykonania zamówienia – od daty udzielenia zamówienia do 31 grudnia 2019 r.
3 | 382793 | gwarancja | 12 miesięcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 332362 | Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu | Załącznik nr 1 do umowy, proszę załączyć wypełniony | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 117176 | Warunki postępowania | 4 ZAL.NR 1 wz.um..doc
2 | 117176 | Warunki postępowania | 4 zal. nr 1 do wz.um.-urzadz. w bud. UM.docx
3 | 332362 | Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu | 4 zal. nr 1 do wz.um.-urzadz. w bud. UM.docx
Warunki postępowania
ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone na podstawie ZARZĄDZENIA NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu. RZP.271.4.2018.AG Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu I. ZAMAWIAJĄCY: GMINA – MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu. Szczegółową listę urządzeń objętych zamówieniem zawiera Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 2. Zakres zamówienia. Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji obejmuje: a) sprawdzenie szczelności przez odciągnięcie czynnika i uzupełnienie do ilości podanej przez producenta urządzenia, b) sprawdzenie i udrożnienie odpływu skroplin, c) gruntowne / dokładne czyszczenie parownika na obudowie jak i na zewnątrz, odgrzybianie i dezynfekcja, d) gruntowne / dokładne czyszczenie skraplacza z zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i wszystkich zanieczyszczeń pyłowych zarówno na obudowie jak i w środku, oraz przedmuchanie (powietrzem pod ciśnieniem) chłodnicy skraplacza, e) sprawdzenie stanu zespołu wentylatorowego oraz jego gruntowne / dokładne czyszczenie, f) sprawdzenie, pomiar i zapis instalacji elektrycznej (napięcie, skuteczność zerowania), sprawdzenie połączeń elektrycznych, g) pomiar i zapis temperatury w pomieszczeniu (przy szafie MSS) i na wylocie klimatyzacji, h) pomiar i zapis ciśnienia czynnika w instalacji (po wcześniejszym uzupełnieniu), i) czyszczenie filtrów, j) sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej instalacji, wewnętrznej i zewnętrznej, k) sprawdzenie mocowań mechanicznych i połączeń wewnętrznych, l) sprawdzenie połączeń śrubowych i amortyzatorów, m) sprawdzenie pracy automatyki pomiarowej (sprawdzenie i zapis błędów urządzenia). 3. Wyniki pomiarów w zakresie czynności wykonywanych w ramach konserwacji oraz zauważone błędy urządzenia muszą być zapisywane w protokole konserwacji przez Wykonawcę. 4. Usługi konserwacyjne wykraczające poza ustalone ramy będą świadczone wyłącznie po uzgodnieniu i złożeniu przez Zamawiającego bezpośredniego zapotrzebowania za osobnym wynagrodzeniem ustalonym przed przystąpieniem do wykonywania prac. 5. W czasie wykonywania konserwacji urządzeń objętych zamówieniem, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów mających na celu wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w procesie użytkowania tego sprzętu oraz zapobieganie powstawaniu awarii. O wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach i uszkodzeniach należy informować Zamawiającego. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia 2 razy w roku w terminach: od 1 kwietnia do 31 maja oraz od 1 września do 31 października. 7. Terminy wykonania przeglądów muszą być wcześniej ustalone mailowo z Zamawiającym. 8. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia – od daty udzielenia zamówienia do 31 grudnia 2019 r. IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę (brutto) oferty należy obliczyć wypełniając Załącznik nr 1 do umowy, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 2. Cena (brutto) oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena nie podlega waloryzacji. 5. Składając ofertę należy podać dodatkowo: 1) cenę bez VAT za kg uzupełnienia czynnika chłodniczego: a. R410A b. R407C c. R422D 2) cena bez VAT jednego przeglądu i konserwacji, o którym mowa w par. 6 ust. 1 wzoru umowy 3) cena bez VAT jednej roboczogodziny, o której mowa w par. 6 ust. 4 wzoru umowy. V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium o następującym znaczeniu: cena (brutto) - 100 % 3. Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana w przyjętym kryterium oceny ofert: XC x 100% Sposób obliczenia: XC = cena (brutto) najniższa x 10 pkt / cena (brutto) badanej oferty VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 09:30 2. Zamawiający informuje, że składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej. 3. Składana oferta musi zawierać wypełniony Załącznik nr 1 do umowy, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI Aleksandra Goszczyńska – Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Elblągu, pok. 404, telefon 55 239-31-28, e-mail: rzp@umelblag.pl Zamawiający informuje, że korespondencja z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej. VIII. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ALBO OGÓLNE WARUNKI UMOWY OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE PO DOKONANIU WYBORU WYKONAWCY NIE PODLEGAJĄ ZMIANOM Zamawiający przekazuje wzór umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. IX. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający wymaga, aby złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła ofertę handlową, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. X. ZAŁĄCZNIKI 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - wzór umowy + Załącznik nr 1 do umowy