## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
155140 |  | Zakup 1017 sztuk czujników tlenku węgla. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 523317 | Cena | 100%
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 418657 | Zakup 1017 sztuk czujników tlenku węgla. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 418657 | Zakup 1017 sztuk czujników tlenku węgla. | Zapytanie czujniki.pdf
Warunki postępowania
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup 1017 sztuk czujników tlenku węgla cechujących się następującymi minimalnymi parametrami technicznymi: a) Sposób montażu: na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca b) Zasilanie: bateryjne c) Przycisk Test/Reset: tak d) Sygnalizacja alarmu: syrena o sile min. 85 dB w odległości 1m, migająca dioda LED e) Sygnalizacja niskiego poziomu zasilania: tak f) Sygnalizacja nieprawidłowego działania: tak g) Sygnalizacja końca okresu działania: tak h) Czasy aktywacji alarmu: progi alarmowe zgodnie z PN-EN50291:2010 i) Zakres temperatury pracy: 0°C do 40°C j) Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji k) Sensor: elektrochemiczny sensor CO l) Trwałość sensora: 7 lat m) Gwarancja: 7 lat n) Czujniki muszą zostać oznaczone na panelu przednim czytelnym i nieusuwalnym napisem MIASTO BYDGOSZCZ wykonanym za pomocą techniki nadruku laserowego. W przypadku, gdy czujnik jest zapakowany fabrycznie w tzw. blistr naniesienie ww. napisu musi się odbyć bez wyjmowania czujnika z blistra. 3. Oferta powinna obejmować: a) Cenę brutto za sprzedaż i dostawę 1017 sztuk czujników tlenku węgla charakteryzujących się ww. minimalnymi parametrami technicznymi. 4. Sprzedawca zobowiązany jest do: a) Dostawy czujników do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Bydgoszczy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Kryteria wyboru ofert: Cena oferty: 100 %. 7. Termin wykonania zamówienia: Do dnia 12.10.2018 r. 8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 1) Przemysław Słowiński - tel. 52-58-58-976, 606-296-348, 2) Wojciech Górski - tel. 52-58-58-977, 608-016-606. 9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Upływa w dniu 19.09.2018 r. o godz. 12.00