## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
506019 |  | Monitoring jakości powietrza o charakterze edukacyjnym na 3 obiektach na osiedlu Miedzyń w Bydgoszczy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1692031 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1692032 | Termin realizacji | 30 dni od otrzymania zamówienia.
3 | 1692033 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1024668 | Monitoring jakości powietrza o charakterze edukacyjnym na 3 obiektach na osiedlu Miedzyń w Bydgoszczy. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="I"><li class="MsoNormal" style="mso-list:l4 level1 lfo4"><strong><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Cel i zakres przedmiotu zamówienia:</span></strong></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif">Celem zadania jest utworzenie systemu monitoringu jakości powietrza o charakterze edukacyjnym na <br> 3 obiektach zlokalizowanych na osiedlu Miedzyń w Bydgoszczy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;Przedmiotem zamówienia jest:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo5"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">dostawa i montaż 3 czujników do pomiaru jakości powietrza w lokalizacjach wybranych przez Zamawiającego na terenach obiektów użyteczności publicznej lub prywatnych.<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Po stonie Wykonawcy będzie leżało uzyskanie niezbędnych pozwoleń/zezwoleń/zgód (w tym podpisanie z właścicielem obiektu umowy użyczenia) związanych z montażem czujników,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo5"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">wizualizacja wyników na platformie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych, </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l3 level1 lfo5"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">przeprowadzenie warsztatu on-line na temat zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń z nich wynikających.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:</span></strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></p> <p class="Default" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l7 level1 lfo3"><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">A.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Podstawowa funkcjonalność czujnika do pomiaru jakości powietrza:</span></u></strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki zapewnią pomiary:</span></p> <p class="Default" style="margin-left:39.25pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">pyłu zawieszonego PM1.0 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową <br> ±10 μg/m³;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:39.25pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">pyłu zawieszonego PM2.5 w zakresie pomiarowym 0 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:39.25pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">pyłu zawieszonego PM10 w zakresie pomiarowym 0 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:39.25pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">temperatury w zakresach przynajmniej od -40 °C do +80°C;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:39.25pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">wilgotności powietrza przynajmniej w zakresach od 0-100 % wilgotności względnej przy dokładności ±3%;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:39.25pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczony z wartości podawanych przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowany – zakres 700-1200 hPa;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą wykazywać niepewność wskazań średnich dobowych stężenia pomiędzy dwoma urządzeniami na poziomie maksimum 10% dla pyłów PM2.5 i PM10. </span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą zostać poddane, przed ich montażem oraz w czasie ich </span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;color:windowtext">eksploatacji raz na kwartał,</span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"> kalibrowaniu z urządzeniem posiadającym wykazaną równoważność do metody referencyjnej badań pyłu zawieszonego w powietrzu.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą posiadać zasilanie z sieci energetycznej 230V/110V i&nbsp;posiadać kabel zasilający <br> o długości min. 2.5 metra wyposażony w USB lub wtyczkę sieciową.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą zostać zamontowane w sposób nieinwazyjny, zapewniający brak ingerencji <br> w elewację czy też inne elementy budynków np. stolarkę okienną/drzwiową. </span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą posiadać możliwość przeniesienia do innej lokalizacji.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">7.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą posiadać min. 36-miesięczną gwarancję. </span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">8.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki muszą posiadać wbudowany system powiadamiania kolorem diody w zależności od stanu jakości powietrza. Kolory wyświetlane na diodach czujnika muszą być kompatybilne z tymi wyświetlanymi na platformie internetowej i w aplikacjach mobilnych.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;; color:windowtext"><span style="mso-list:Ignore">9.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki powinny posiadać system podgrzewania powietrza przed pomiarem w celu wyeliminowanie wpływu wilgotności na pomiary stężenia pyłów w powietrzu. W konstrukcji urządzenia musi zostać przewidziany element kondycjonujący próbkę powietrza przed pomiarem, w celu </span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial; color:windowtext">podgrzania jej powyżej punktu rosy.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;; color:windowtext"><span style="mso-list:Ignore">10.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;color:windowtext">Czujniki mają zapewnić komunikację za pomocą sieci GSM z serwerem wykonawcy gromadzącym i udostępniającym informacje z czujników.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">11.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki powinny zapewniać stopień ochrony na warunki zewnętrzne na poziomie min. IP34.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">12.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Maksymalny pobór mocy czujnika to max 2,5 W.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">13.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Roczny pobór mocy nie może przekraczać 11 kWh.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">14.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Czujniki powinny być przeznaczone do montowania na wysokości do 8 metrów nad poziomem ziemi.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l7 level1 lfo3"><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">B.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Systemu monitorowania jakości powietrza:</span></u></strong><u><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;">&nbsp;<span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej wizualizującej wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Dane pomiarowe (PM1, PM2.5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie) muszą być aktualizowane minimum co 5 minut.&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Wykonawca zapewni darmową aplikację mobilną, prezentującą wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym dostępne dla minimum 2 systemów operacyjnych<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Android i IOS z zasięgiem ogólnopolskim.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Wykonawca zapewni dostęp do widget-u pozwalającego na publikację danych na wskazanych przez Zamawiającego stronach www.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Platforma internetowa oraz aplikacja mobilna musi udostępniać dane pomiarowe dotyczące pyłów PM1, PM2.5, PM10 oraz dane pogodowe: temperatura, wilgotność, ciśnienie i siła wiatru.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Informacja z czujnika przedstawia zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index). Prezentacja tych danych jest przedstawiona w serwisie www oraz aplikacjach mobilnych.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">7.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Wyniki pomiarów dostępne na platformie i aplikacjach mobilnych, zapewniają dostęp do historii z ostatnich 24 godzin.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">8.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Na platformie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych mają być prezentowane prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejne 24 godziny. Prognozowana wartość zanieczyszczenia powietrza ma być prezentowana w skali CAQI (forma liczbowa oraz graficzna).</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">9.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Wykonawca zapewni comiesięczne raporty dostępne w wersji online na indywidualnym panelu klienta. System ma posiadać możliwość generowania wyników pomiarów w formie tabel i wykresów dla poszczególnych parametrów i określonych ram czasowych tj. raporty dobowe, tygodniowe, miesięczne, roczne.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">10.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">System monitorowania jakości powietrza musi zapewnić dostęp do API z danymi pomiarowymi.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l6 level2 lfo2"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">11.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial">Wykonawca zapewni help desk telefoniczny i e-mailowy.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l7 level1 lfo3"><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Arial Narrow&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;"><span style="mso-list:Ignore">C.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Warsztaty edukacyjne online:</span></u></strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;Wykonawca przeprowadzi 1 zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych. Zajęcia powinny trwać jedną godzinę zegarową czyli 60 minut. Tematyka zajęć musi dotyczyć zanieczyszczenia powietrza oraz wynikających z nich zagrożeń a także działania wdrażanego systemu, interpretacji wyników pomiarowych oraz budowy czujnika.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Ostateczna tematyka i terminy zajęć zostaną ustalone z Zamawiającym. </span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Wykonawca musi umożliwić udział max. 1000 uczestnik w zajęciach. Uczesnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach po wcześniejszym zarejestrowaniu się na platformie na której prowadzone będą zajęcia. Zajęcia muszą zostać przeprowadzone przez doświadczonych edukatorów w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich uczestników. Uczestnicy podczas realizowanych zajęć online muszą mieć zapewnioną możliwość zadawania pytań.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial">Zajęcia muszą zostać zrealizowane w wersji online posługująć się przy zajęciach prezentacją.</span></p><p><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"> </span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"><br></span><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">III. Termin realizacji:</span></strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA"> do 30 dni od momentu zawarcia umowy.</span><u><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;</span></p><p><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif">IV. Kryterium oceny ofert:</span></strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif"> najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.</span><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial"><span style="text-decoration:none"></span></span></u><strong><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">V. Warunki udziału w postępowaniu:</span></strong><strong><u><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial"></span></u></strong> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej :</span> </p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l2 level1 lfo7"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">jedną zamówienie obejmujące dostawę wraz montażem minimum 3 szt. czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l2 level1 lfo7"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół średnich lub osób dorosłych, dotyczących tematyki związanej z zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;</span><