## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
51891 |  | Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ul.Baczyńskiego 5 w Bydgoszczy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 151940 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 143884 | Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ul.Baczyńskiego 5 w Bydgoszczy. |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 51891 | Warunki postępowania | przyłacze_projekt_1.pdf
2 | 51891 | Warunki postępowania | przyłacze_projekt_2.pdf
3 | 51891 | Warunki postępowania | przyłacze_projekt_3.pdf
4 | 51891 | Warunki postępowania | warunki ZDMiKP.pdf
5 | 51891 | Warunki postępowania | Uzupełnienie OPZ - Wytyczne w zakresie odbudowy chodnika.docx
Warunki postępowania
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 2. Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Informatyki 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ul. Baczyńskiego 5 w Bydgoszczy. 2. Przyłącze w postaci 2 rur HDPE 40mm należy wykonać zgodnie z załączonym projektem od Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Baczyńskiego 1 do miejsca wejścia na działkę 7/1 obręb.202. Na działce 7/1 instalację wykona firma, która remontuje budynek. 3. Wykonawca zaciągnie do: istniejącego rurociągu biegnącego od ulicy Planu 6-letniego do SP 28, a także od SP28 do remontowanego budynku przy ul. Baczyńskiego 5 z wykorzystaniem wykonanego rurociągu oraz wprowadzi do budynku, do pomieszczenia węzła głównego sieci, kabel światłowodowy 192J. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne spawy. Należy wykonać 192 spawy w studni przy ul. Planu 6-letniego oraz 192 spawy w przełącznicy w budynku przy ul. Baczyńskiego 5. Należy również przełączyć SP 28 na nowy kabel 192J (2 włókna). 4. Do budynku należy dostarczyć szafę 19” identyczną z szafą jaka jest zamontowana w budynku przy ul. Baczyńskiego 5. Szafa serwerowa SRS. • Producent: BKT. • Wysokość: 42U. • Wymiary: 800/1000/1980, szer./gł./wys. • Drzwi: blacha/szkło, skrócona osłona tylna pełen metal, • Kolor: RAL 7035 szary, "BOX" ( konstrukcja spawana - nośność 1000 kg ) • Numer Referencyjny Producenta: SSRS4280102611.1 5. Wizja lokalna: 19 maja 2016 godzina 9:30, zbiórka przed budynkiem przy ul. Baczyńskiego 5. 4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Maciej Szymczak Tel 52 585 8995 Michał Grzymski Tel 52 585 8332 UZUPEŁNIENIE TREŚCI OFERTY Zamawiający informuje, że mufa przy ul. Planu 6-letniego znajduje się w studni przy budynku 29 nie przy budynku 27 (jak było pierwotnie podane). Odległość pomiędzy studniami ok.100m (o tyle wydłuży się trasa kabla światłowodowego 192J). Jednocześnie zamawiający załącza wytyczne ZDMiKP dotyczące odbudowy chodnika wzdłuż ul. K.K. Baczyńskiego.