## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
59042 |  | Budowa przyłączy: elektroenerg., wodociągow. oraz sanit. wraz z zewn. inst. celem uruchomienia fontanny "Chłopcy z rybą" na skwerze T.Nowakowskiego przy ul. Orlej i ks. Skorupki w Bydgoszczy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 176434 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy - warunek obowiązkowy
2 | 176435 | Warunki płatności | przelew 30 dni - warunek obowiązkowy, zgodnie ze wzorem umowy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 160746 | Budowa przyłączy: elektroenerg., wodociągow. oraz sanit. wraz z zewn. inst. celem uruchomienia fontanny "Chłopcy z rybą" na skwerze T.Nowakowskiego przy ul. Orlej i ks. Skorupki w Bydgoszczy. | Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej i wzorze umowy. | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowSpecZał2a.pdf
2 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowDecZał3.pdf
3 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowDokZał1a.pdf
4 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowDokZał1b.pdf
5 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowFormZał6II.pdf
6 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowOdtworzZał5.pdf
7 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowRuchZał4.pdf
8 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowSpecZał2b.pdf
9 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowSpecZał2c.pdf
10 | 59042 | Warunki postępowania | NowakowUmoZał7II.pdf
Warunki postępowania
O G Ł O S Z E N I E O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR WIM.271.2.141.2016 z dnia 06.09.2016 r. (w przedmiocie zamówienia o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro, wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2015.2164 j.t. z późn. zm.) 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud.B, 85-130 Bydgoszcz 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych (dalej w treści zapytania ofertowego: roboty) polegających na budowie przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego oraz sanitarnego wraz z zewnętrzną instalacją celem uruchomienia fontanny „Chłopcy z rybą”, usytuowanej na skwerze Tadeusza Nowakowskiego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic: Orlej i ks. I. Skorupki w Bydgoszczy. 2.1. Zamówienie jak wyżej obejmuje roboty branży: - sanitarnej związane z wykonaniem: a) zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej w zakresie fontanny nr 1 (na załączonej mapie zaznaczono kolorem zielonym) tj.: - na odcinku W1-W2-SW-W3-W4-W5-W6-W7 do KT1 włącznie – przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz z armaturą i studnią wodomierzową, - na odcinku K1-K2-K3 do KT1 włącznie – przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, b) konstrukcji i kompletnego wyposażenia komory technologicznej KT1 (wraz z technologią przygotowania i uzdatniania wody) wg projektu, c) kompletnego wyposażenia niecki fontanny wg projektu, - elektrycznej związane z wykonaniem: (część zakresu branży elektrycznej ujęta jest w dokumentacji branży sanitarnej – sterownik technologii fontannowej, iluminacja) d) przyłącza zasilającego od słupa energetycznego do złącza kontrolno-pomiarowego ZKP, e) zabudowy ZKP (przygotowanie miejsca do zabudowy licznika, wyposażenie rozdzielnicy wg rys. E.5; zaznaczone kolorem zielonym; rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla instalacji nie objętych niniejszym postępowaniem przetargowym), f) instalacji zasilającej dla urządzeń technologicznych fontanny nr 1 (Chłopcy z rybą), g) instalacji zasilającej iluminacji podwodnej fontanny nr 1, h) automatyki odcinającej zasilanie w przypadku zalania komory technicznej. - drogowej związane z wykonaniem: i) nawierzchni po wykonanych robotach (wg projektu odtworzenia nawierzchni drogowej). 2.2. Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1., 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.z późn. zm.), 4) zasadami wiedzy technicznej. 2.3. Wymagania przedmiotowe: Oferowane materiały i urządzenia powinny: 1) być zgodne z opisem zawartym w dokumentacji projektowej (dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych do rozwiązań zawartych w projekcie), 2) legitymować się gwarancją nie krótszą niż 5 lat, z serwisem gwarancyjnym, w tym reakcja na zgłoszenie wady/usterki w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia, 3) posiadać stosowne informacje udostępnione przez producenta/dostawcę w postaci: danych katalogowych, szczegółowych instrukcji użytkowania (sposobu eksploatacji), warunków użytkowania (eksploatacji), informacji dotyczących instalacji - jej bezpieczeństwa, szczegółowych instrukcji montażu oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji (utrzymania w należytym stanie technicznym). 2.4. Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) inżynieryjnej-drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) posiadanie doświadczenia – 1 wykonane w ciągu ostatnich 5 lat zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, 4) certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów i urządzeń, które stracą ważność przed upływem okresu odpowiedzialności wykonawcy za wady materiałów i urządzeń – wykonawca ma obowiązek uaktualnić i dostarczyć Użytkownikowi (WGK). 2.5. Załączniki do ogłoszenia: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych, 3) ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, 4) projekt organizacji ruchu, 5) projekt odtworzenia nawierzchni drogowej, 6) formularz podziału ceny na składniki, 7) wzór umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 4. Termin wykonania zamówienia: 3 m-ce od daty zawarcia umowy. 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Dolewski, Inspektor WIM – tel. 52 58 58 377, Jacek Pilarski, Inspektor WIM – tel. 52 58 58 698. 6. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 15.09.2016 r. godz. 9.00 . Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe bez załączonego formularza podziału ceny na składniki nie będzie rozpatrywana. Zastępca Dyrektora WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY Bogdan Tyborski