## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
795460 |  | Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni głównej 0,4kV RS20 w cementowni "Górazdże" |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2594224 | Termin realizacji | Prosimy o potwierdzenie terminów realizacji usługi podanych w zakresie.
2 | 2594225 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 2594392 | Termin płatności | Preferowane 30 do 60 dni
4 | 2594393 | Gwarancja | Prosimy o podanie warunków gwarancji.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1475143 | Dostawa dwóch pól zasilających, pole nr 4 i 6. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1475198 | Dostawa pola sprzęgłowego, pole nr 5. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1475199 | Dostawa pola odpływowego, pole nr 2. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 1475202 | Dostawa pola odpływowego, pole nr 3. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 1475206 | Dostawa pola odpływowego, pole nr 7. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 1475208 | Dostawa pola odpływowego, pole nr 8. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 1475209 | Dostawa dwóch pól odpływowych baterii kondensatorów, pole nr 1 i 9. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
8 | 1475211 | Dostawa dwóch pól baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej o mocy 360kVAr każda. | Zgodnie z dokumentacją Wymagania techniczne dla baterii kondensatorów mocy biernej: • Moc baterii 360kVAr • Bateria kondensatorów powinna być zabudowana w szafie PrismaP • Regulator mocy biernej VarPlus Logic firmy Schneider Electric • Kondensatory firmy Schneider lub inne renomowanego producenta. W zakresie jest także wykonanie projektu elektrycznego pól kompensacji mocy biernej oraz dobór kabli zasilających te pola. W ofercie należy podać specyfikację techniczną oferowanych pól baterii kondensatorów. Wymagania techniczne dla baterii kondensatorów mocy biernej: • Moc baterii 360kVAr • Bateria kondensatorów powinna być zabudowana w szafie PrismaP • Regulator mocy biernej VarPlus Logic firmy Schneider Electric • Kondensatory firmy Schneider lub inne renomowanego producenta. W zakresie jest także wykonanie projektu elektrycznego pól kompensacji mocy biernej oraz dobór kabli zasilających te pola. W ofercie należy podać specyfikację techniczną oferowanych pól baterii kondensatorów. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
9 | 1475214 | Dostawa dwóch kompletów szynoprzewodów do montażu między transformatorami i polami zasilającymi. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
10 | 1475217 | Transport i montaż rozdzielnicy głównej RS20 i pól kompensacji mocy biernej w stacji oddziałowej SO-20. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
11 | 1475218 | Montaż i podłączenie szynoprzewodów, które łączą dwa pola zasilające z transformatorami. | Zgodnie z dokumentacją | 1 | usługa |  | 23% | PLN
12 | 1475228 | Dostawa i wykonanie połączenia kablowego między rozdzielnicą RS20 a dwoma polami baterii kondensatorów mocy biernej. | Zgodnie z dokumentacją. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
13 | 1475230 | Uruchomienie rozdzielni głównej RS20 i baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej. | Zgodnie z dokumentacją. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 795460 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
2 | 795460 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
3 | 795460 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
4 | 795460 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
5 | 795460 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
6 | 795460 | Warunki postępowania | Dostawa,montaz i uruchomienie rozdzielni głównej SO20.zip
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie: &nbsp;</span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">D</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">ostawy, montaż i uruchomienie rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z szynoprzewodami zasilającymi w nowo budowanej stacji oddziałowej SO-20 w cementowni "Górażdże" w Choruli, ul. Cementowa 1, 47 - 316 Górażdże.</span></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 11pt; white-space-collapse: preserve;">Zakres prac obejmuje:</span></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa dwóch pól zasilających, pole nr 4 i 6.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa pola sprzęgłowego, pole nr 5.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa pola odpływowego, pole nr 2.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa pola odpływowego, pole nr 3.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa pola odpływowego, pole nr 7.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa pola odpływowego, pole nr 8.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa dwóch pól odpływowych baterii kondensatorów, pole nr 1 i 9.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa dwóch pól baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej o mocy 360kVAr każda.<o:p></o:p></li> </ol><p class="MsoListParagraph">Wymagania techniczne dla baterii kondensatorów mocy biernej:<o:p></o:p></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoListParagraph">Moc baterii 360kVAr<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph">Bateria kondensatorów powinna być zabudowana w szafie PrismaP<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph">Regulator mocy biernej VarPlus Logic firmy Schneider Electric<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph">Kondensatory firmy Schneider lub inne renomowanego producenta.<o:p></o:p></li> </ul><p class="MsoListParagraph">W zakresie jest także wykonanie projektu elektrycznego pól kompensacji mocy biernej oraz dobór kabli zasilających te pola.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph">W ofercie należy podać specyfikację techniczną oferowanych pól baterii kondensatorów.<o:p></o:p></p><ol style="margin-top:0cm" start="9" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa dwóch kompletów szynoprzewodów do montażu między transformatorami i polami zasilającymi.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Transport i montaż rozdzielnicy głównej RS20 i pól kompensacji mocy biernej w stacji oddziałowej SO-20.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Montaż i podłączenie szynoprzewodów, które łączą dwa pola zasilające z transformatorami.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Dostawa i wykonanie połączenia kablowego między rozdzielnicą RS20 a dwoma polami baterii kondensatorów mocy biernej.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo1">Uruchomienie rozdzielni głównej RS20 i baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej.<o:p></o:p></li> </ol><p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal">Ofertę należy przedstawić w rozbiciu na w/w pozycje.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong>Termin dostawy i montażu rozdzielni głównej RS20 – czwarty kwartał 2023r.<o:p></o:p></strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Termin uruchomienia rozdzielni głównej RS20 – drugi kwartał 2024r.</strong><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub zwiększenia zakresu robót zarówno w czasie oferowania jak również w czasie realizacji w/w inwestycji.</p><p class="MsoNormal"><strong>Oferent jest zobowiązany:<o:p></o:p></strong></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Wykonać rozdzielnicę główną 0,4kV zgodnie z dokumentacją „Projekt rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi” biura projektowego ALIT/AIUT.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Wykonać projekt elektryczny dwóch pól baterii kondensatorów mocy biernej oraz linii kablowych łączących te szafy z rozdzielnicę RS20, pola 1 i 9.<o:p></o:p></li> </ul><p class="MsoListParagraph">Projekt musi być wykonany przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph">Projekt należy wykonać w programie Eplan P8 v2.9.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph">Projekt należy przekazać w formie papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej w formacie „pdf” oraz jako projekt w Eplanie (2xCD).<o:p></o:p></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Weryfikacja wymiarów ramy nośnej pod rozdzielnię główną RS20 i pola baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Wykonać obmiar i weryfikację specyfikacji szynoprzewodów i ich elementów mocujących.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Wykonać wymagane normami pomiary elektryczne.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Wystawić deklarację zgodności CE.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Opracować instrukcję eksploatacji.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo3">Wykonać dokumentację powykonawczą „in red” oraz w eplanie (po przekazaniu projektu).<o:p></o:p></li> </ul><p class="MsoNormal"><strong>Zakres prac po stronie Zlecającego obejmuje:<o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"> </p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l3 level1 lfo4">Wykonanie ramy nośnej pod rozdzielnię główną RS20 w stacji oddziałowej SO-20 (po otrzymaniu potwierdzenia wymiarów przez Wykonawcę rozdzielni).<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l3 level1 lfo4">Wykonanie podłogi technicznej w pomieszczeniach stacji oddziałowej SO-20.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l3 level1 lfo4">Montaż dwóch transformatorów typu RESIBLOC firmy Hitachi w dedykowanych komorach transformatorowych.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l3 level1 lfo4">Wykonanie połączeń ochronnych.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l3 level1 lfo4">Ułożenie i podłączenie wszystkich kabli odpływowych oprócz podłączenia pól baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l3 level1 lfo4">Ułożenie i podłączenie kabli do systemu pomiaru zużycia energii elektrycznej WindEx.<o:p></o:p></li> </ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Andrzej Skrobarczyk, tel. 77 777 8432, tel. kom. 607 467 643, e-mail: andrzej.skrobarczyk@gorazdze.pl – w sprawach technicznych </span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 7778478, tel. kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl - w sprawach technicznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; font-size: 11pt; text-wrap: wrap;">Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>