## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
797851 |  | Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych znajdujących się w jednostkach podlegających KWP w Poznaniu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2601705 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2601706 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2601707 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1478543 | 1 | Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych znajdujących się w jednostkach podlegających KWP w Poznaniu | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 797851 | Warunki postępowania | Wykaz agregatów.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><br><h3 style="margin-top: 5px;"><strong>Wymagania i specyfikacja</strong> </h3> <p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p>Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych znajdujących się w jednostkach podlegających KWP w Poznaniu zgodnie z załączonym wykazem.</p><p><strong>Termin realizacji zadania: 10.08.2023 r.</strong></p><p class="ListParagraphCxSpPierwsze" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:318.95pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zakres prac:<span style="mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p><p class="ListParagraphCxSpPierwsze" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:318.95pt"><span style="mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-</span></span></span>Wymiana materiałów eksploatacyjnych: olej, filtry oleju, filtry paliwa, wstępny filtr paliwa<span style="text-indent: -18pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="text-indent: -18pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ListParagraphCxSpPierwsze" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:318.95pt"><em style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; - wymiana płynu chłodniczego</span></em></p><p class="ListParagraphCxSpNazwisko" style="text-align:justify;tab-stops:318.95pt"><em><span style="font-size: 11pt;">-&nbsp;&nbsp;Kontrola &nbsp;paska,<br>- &nbsp;Kontrola progu zamarzania płynu,<br>- &nbsp;Kontrola wibro-izolatorów,<br>- &nbsp;Kontrola połączeń elektrycznych sterowania i automatyki,<br>- &nbsp;Kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,<br>- &nbsp;Kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,<br>- &nbsp;Kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej,<br>- &nbsp;Kontrola wentylacji i odprowadzania spalin,<br>- &nbsp;Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,<br>- &nbsp;Pomiary rezystancji uzwojenia prądnicy,<br>- &nbsp;Kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,<br>- &nbsp;Uruchomienie w trybie ręcznym,<br>- &nbsp;Uruchomienie w trybie automatycznym,<br>- &nbsp;Czyszczenie zespołu prądotwórczego<br></span></em></p><p class="ListParagraphCxSpNazwisko" style="text-align:justify;tab-stops:318.95pt"><strong>Wymagane jest sporządzenie protokołu z przeglądu wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi.</strong></p><p class="ListParagraphCxSpNazwisko" style="text-align:justify;tab-stops:318.95pt"><strong><br></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 21px;"><span style="font-weight: 700;"><u>Wymagane Dokumenty:</u></span></p><ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal" style="line-height: 21px;"><span style="font-weight: 700;">osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"</span></li><li class="MsoNormal" style="line-height: 21px;"><span style="font-weight: 700;">osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji i Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i sieci:&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">Grupa I:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie&nbsp; &nbsp; &nbsp;elektryczną,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV w zakresie obsługi, konserwacji i&nbsp; &nbsp;remontów,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">zespoły prądotwórcze o mocy min. 600 KW do 1 kV w zakresie obsługi i konserwacji,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">aparatura kontrolno-pomiarowa do ww urządzeń i instalacji w zakresie obsługi,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">elektryczne pomiary ochronne do 1 k w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p><span style="font-weight: 700;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;W przypadku nie załączenia wymienionych dokumentów oferta nie będzie brana pod uwagę !!!!</span></p><p class="ListParagraphCxSpNazwisko" style="text-align:justify;tab-stops:318.95pt"><a name="_GoBack"></a></p> <p><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><u>Wymagania Wystawiającego:</u></strong></p> <ul style="margin-top:0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl../">www.platformazakupowa.pl..</a> </li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.<span style="mso-fareast-language:EN-US"></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto<span style="mso-fareast-language:EN-US"></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Termin realizacji zamówienia 10.08.2023 r.<span style="mso-fareast-language:EN-US"></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</li></ul> <ul style="margin-top:0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. </li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>w postępowaniu</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</li></ul><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 21px;"><br></p>