## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
799085 |  | Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2605545 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2605546 | Termin realizacji | Do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2605547 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1480448 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 1” x 32 PN 16 | Zasuwa z obustronnym złączem ISO do rur PE Ø32 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | 20 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1480449 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 1 1/4” x 40 PN 16 | Zasuwa z obustronnym złączem ISO do rur PE Ø40 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 6 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1480450 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 1 1/2” x 50 PN 16 | Zasuwa z obustronnym złączem ISO do rur PE Ø50 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1480451 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 2” x 63 PN 16 | Zasuwa z obustronnym złączem ISO do rur PE Ø63 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1480452 | Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z żywicy POM, DN1” PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1480453 | Kombinacyjny zawór kątowy ISO, z żywicy POM, DN 2"-6/4" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1480454 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych 3/4" - 2" RD 1,00-1,60 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 60 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1480455 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych 3/4" - 2" RD 0,80-1,20 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 10 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1480456 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych 3/4" - 2" RD 1,80-2,50 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1480457 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 32-6/4" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1480458 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 40-6/4" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 4 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1480459 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 50-6/4" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1480460 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 63-6/4" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1480461 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 80 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy nominalnej DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1480462 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 100 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy nominalnej DN 100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 8 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1480463 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 150 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy nominalnej DN 150 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1480464 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 200 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy nominalnej DN 200 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1480465 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 250 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy nominalnej DN 250 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1480466 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 63 x 1 1/4" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø63 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 13 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1480467 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 75 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø 75 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1480468 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 90 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø90 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1480469 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 110 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø110 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 115 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1480470 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 160 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø160 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1480471 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 200 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø200 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1480472 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 225 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø225 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1480473 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 110 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø110 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1480474 | Opaska do nawiercania, z dejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 125 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø125 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1480475 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 160 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø160 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 4 | szt. |  | 23% | PLN
29 | 1480476 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 200 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø200 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
30 | 1480477 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 225 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø 225 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
31 | 1480478 | Opaska do nawiercania, z dejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 125 x 100 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø125 -odejście kołnierzowe opaski DN 100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
32 | 1480479 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 160 x 100 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø160 -odejście kołnierzowe opaski DN 100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
33 | 1480480 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 200 x 100 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø200 -odejście kołnierzowe opaski DN 100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
34 | 1480481 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 225 x 100 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø225 -odejście kołnierzowe opaski DN 100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
35 | 1480482 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 315 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø 315 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
36 | 1480483 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 315 x 150 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø315 -odejście kołnierzowe opaski DN 150 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
37 | 1480484 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 125 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø125 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
38 | 1480485 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 160 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø160 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
39 | 1480486 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 200 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø200 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
40 | 1480487 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 225 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø225 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
41 | 1480488 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 250 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø250 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
42 | 1480489 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 150 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø150 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
43 | 1480490 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 200 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø200 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
44 | 1480491 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 300 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø300 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
45 | 1480492 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 200 x 100 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø200 -odejście kołnierzowe opaski DN 100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
46 | 1480493 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 110 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 6 | szt. |  | 23% | PLN
47 | 1480494 | Nasadka odcinająca do opasek do nawiercania DN 2” x 2” PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø2" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 10 | szt. |  | 23% | PLN
48 | 1480623 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 63 x 2" PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø63 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
49 | 1480628 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 315 x 80 PN 16 | -dla rur o średnicy zewnętrznej Ø315 -odejście kołnierzowe opaski DN 80 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 799085 | Warunki postępowania | Z_P 07-1_05-3 Ankieta dostawcy.pdf
2 | 1480448 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 1” x 32 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zasuwa do przyłącza domowego.pdf
3 | 1480449 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 1 1/4” x 40 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zasuwa do przyłącza domowego.pdf
4 | 1480450 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 1 1/2” x 50 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zasuwa do przyłącza domowego.pdf
5 | 1480451 | Zasuwa do przyłącza domowego obustronnie ze złączem ISO do rur PE, z żywicy POM, DN 2” x 63 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zasuwa do przyłącza domowego.pdf
6 | 1480452 | Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z żywicy POM, DN1” PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z żywicy POM.pdf
7 | 1480453 | Kombinacyjny zawór kątowy ISO, z żywicy POM, DN 2"-6/4" PN 16 | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamowienia - Kombinacyjny zawór kątowy ISO, z żywicy POM, DN1”.pdf
8 | 1480454 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych 3/4" - 2" RD 1,00-1,60 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych.pdf
9 | 1480455 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych 3/4" - 2" RD 0,80-1,20 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych.pdf
10 | 1480456 | Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych 3/4" - 2" RD 1,80-2,50 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych.pdf
11 | 1480457 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 32-6/4" PN 16 | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Złączki rurowe ISO do rur PE, z żywicy POM.pdf
12 | 1480458 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 40-6/4" PN 16 | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Złączki rurowe ISO do rur PE, z żywicy POM.pdf
13 | 1480459 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 50-6/4" PN 16 | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Złączki rurowe ISO do rur PE, z żywicy POM.pdf
14 | 1480460 | Złączka z żywicy POM do zasuwy DN 63-6/4" PN 16 | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Złączki rurowe ISO do rur PE, z żywicy POM.pdf
15 | 1480461 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 80 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska odcinająca.pdf
16 | 1480462 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 100 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska odcinająca.pdf
17 | 1480463 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 150 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska odcinająca.pdf
18 | 1480464 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 200 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska odcinająca.pdf
19 | 1480465 | Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 250 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska odcinająca.pdf
20 | 1480466 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 63 x 1 1/4" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
21 | 1480467 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 75 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
22 | 1480468 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 90 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
23 | 1480469 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 110 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
24 | 1480470 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 160 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
25 | 1480471 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 200 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
26 | 1480472 | Opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC 225 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska odcinająca z gwintem wewnętrznym.pdf
27 | 1480473 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 110 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
28 | 1480474 | Opaska do nawiercania, z dejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 125 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
29 | 1480475 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 160 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
30 | 1480476 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 200 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
31 | 1480477 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 225 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
32 | 1480478 | Opaska do nawiercania, z dejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 125 x 100 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
33 | 1480479 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 160 x 100 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
34 | 1480480 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 200 x 100 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
35 | 1480481 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 225 x 100 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
36 | 1480482 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 315 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
37 | 1480483 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 315 x 150 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
38 | 1480484 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 125 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym.pdf
39 | 1480485 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 160 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym.pdf
40 | 1480486 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 200 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym.pdf
41 | 1480487 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 225 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym.pdf
42 | 1480488 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 250 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym.pdf
43 | 1480489 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 150 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC.pdf
44 | 1480490 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 200 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC.pdf
45 | 1480491 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 300 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC.pdf
46 | 1480492 | Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC DN 200 x 100 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, do rur stalowych, żeliwnych i AC.pdf
47 | 1480493 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 110 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wew.pdf
48 | 1480494 | Nasadka odcinająca do opasek do nawiercania DN 2” x 2” PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nasadka odcinająca do opasek do nawiercania.pdf
49 | 1480623 | Opaska do nawiercania, z gwintem wewnętrznym, do rur PE i PVC DN 63 x 2" PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z gwintem wew.pdf
50 | 1480628 | Opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym, do rur PE i PVC DN 315 x 80 PN 16 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opaska do nawiercania, z odejściem kołnierzowym.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu (zapytaniu ofertowym): "Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej"<br></p><p>Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): </p><p>Zamawiający:<br>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim<br>tel./fax: (+48) 33 843-28-14, 33 843-28-77, 33 843-09-05, fax: 33 843-17-15<br>e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl<br>adres strony internetowej: <a href="http://www.pwik.oswiecim.pl">http://www.pwik.oswiecim.pl</a> <br></p><p>Tryb postępowania: <span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">zapytanie ofertowe z publikacją ogłoszenia</span>. <br><br></p><p>1. Wymagany termin dostawy: do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. <br>2. Warunki płatności: płatność przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.<br>3. Podana cena jednostkowa (netto) musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztem dostawy.<br>4. Oferta może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania (02.08.2023 r. do godz. 12:00).<br>5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02 lub cwk@opennexus.com<br>6. Wymagane dokumenty:<br>6.1. Deklaracja właściwości użytkowych i/lub Deklaracja zgodności.<br>6.2. Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający, że zaoferowane produkty zostały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.<br>7. Wymagane dokumenty dla dostawców, którzy nie realizowali dostaw na potrzeby PWiK Sp z o.o. w Oświęcimiu:<br>7.1. Przesłanie uzupełnionej ankiety dostawcy (załącznik w postępowaniu)<br>7.2. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat minimum 3 dostaw materiałów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, z podaniem zakresu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców. Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez Zamawiających, na rzecz których realizowane były dostawy, potwierdzającymi, że zamówienia wykonano terminowo i z należytą starannością.<br>7.3. W przypadku, gdy Zamawiający - PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest podmiotem, na rzecz którego Dostawca wykonał wcześniej dostawy, Dostawca składając ofertę nie ma obowiązku dołączania dokumentów, o których mowa w punktach 7.1 oraz 7.2.<br>8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od&nbsp;pracy).<br>9. Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, budynek "C" - Magazyn.<br>10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość oferty - znaczenie (waga) 100%.<br>11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia postępowania.<br>12. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez śladów uszkodzenia.<br>13. Wszystkie oferowane produkty muszą pochodzić od jednego producenta.<br>14. Zamawiający informuje, że podane ilości należy traktować jako orientacyjne, służą do wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.<br>15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych asortymentów przedmiotu postępowania.<br>16. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej lub większej ilości produktów niż określonej w&nbsp;postępowaniu.<br>17. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest składając ofertę do dołączenia wymaganych dokumentów: deklaracji oraz atestów potwierdzających jakość oferowanych produktów oraz nowi dostawcy dokumenty zgodnie z pkt 7.<br>18. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od dnia zakończenia postępowania do 31.12.2023 r. (na podstawie pisemnych zamówień przesłanych Wykonawcy).<br>19.<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn oraz prawo niewybrania oferty z najniższą ceną. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.</span><br>20. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i w pełni je akceptuje.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br>W przypadku pytań:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; 8:00 do 17:00.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation">- tel. 22 101 02 02<br>- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation">Instrukcje dot. składania ofert w postępowaniach dostępne na stronie: <span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje">https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje</a></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</p>