## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
83258 |  | Zaprojektowanie i wyk. robót budowlanych związanych z dostawą i montażem zestawu urządzeń do kalisteniki i siłowni zewn. na terenie pomiędzy ul. Szarych Szeregów i Przodowników Pracy w Bydgoszczy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 260971 | Koszt dostawy | Po stronie wykonawcy, warunek obowiązkowy. Poszę potwierdzić
2 | 260972 | Warunki płatności | przelew 30 dni, warunek obowiązkowy, zgodnie ze wzorem umowy. Proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 233859 | Zaprojektowanie i wyk. robót budowlanych związanych z dostawą i montażem zestawu urządzeń do kalisteniki i siłowni zewn. na terenie pomiędzy ul. Szarych Szeregów i Przodowników Pracy w Bydgoszczy. | Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 83258 | Warunki postępowania | SzarychPrzodMapaIV.pdf
2 | 83258 | Warunki postępowania | SzarychPrzodPodzI.pdf
3 | 83258 | Warunki postępowania | SzarychPrzodUmowII.pdf
4 | 83258 | Warunki postępowania | SzarychPrzodZdjIII.pdf
Warunki postępowania
O G Ł O S Z E N I E O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR WIM.271.2.57.2017 z dnia 24.05.2017r. (w przedmiocie zamówienia o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż zestawu urządzeń do Kalisteniki (Street Workout) i Siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną, zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym (zaznaczonym na załączonej mapie) pomiędzy ul. Szarych Szeregów i Przodowników Pracy w Bydgoszczy (działka 91/2 obr.473 własność Gminy Bydgoszcz.), tj. na placu o wymiarach całkowitych ok. 15,0m x 20,00m, po uprzednim zaprojektowaniu i rozmieszczeniu tych urządzeń zgodnie z zasadami kalisteniki i siłowni zewnętrznych oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej amortyzującej syntetycznej z materiałów gumowych perforowanych. Zestaw ww. urządzeń do kalisteniki między innymi powinien zawierać następujące elementy : ławeczka pochyła do ćwiczeń mięśni brzucha – 1 szt., drabinki: pozioma - 1szt., pionowa -1 szt, poręcze gimnastyczne – 3 pary, rury niskie gięte poziome -1 para, rury gimnastyczne: poziome – długie i krótkie o łącznej długości min. 21,4 m, uchwyty na drążku, kółka gimnastyczne na linach itp.. Konstrukcja nośna ww. urządzeń - z profili stalowych – ze stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia stosowanej do konstrukcji spawanych S235JR (lub o cechach porównywalnych), ocynkowanej w kąpieli (galwanizowanej) i malowanej proszkowo: na kolor żółty (RAL 1037)- dla elementów jak słupy lub grafitowy (RAL 9011) - drążki, szczeble. Wymagania dla elementów urządzeń kalisteniki: Ogólnie dla rur kolistych: minimalna średnica zewnętrzna rur - 33,7 mm i grubość ścianki większa niż 2,8 mm; minimalna średnica dla rur o długości do 1,4 m -26,9 mm; min. grubość ścianki rury - 3,1 mm minimalna średnica dla rur o długości powyżej 1,4 m – 33,7 mm, min. grubość ścianki rury – 5 mm; Słupy –z profilu kwadratowego o przekroju minimalnym 100mm x 100mm i grubości ścianki min. 3 mm. Wszystkie przekroje otwarte (rury, słupy) należy zabezpieczyć przed dostępem wilgoci do ich wnętrza. Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane na gładko – w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi i zadziorów; wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm; dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy minimalnej 10 mm; wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Konstrukcje spawane – muszą być wykonane przez spawacza z doświadczeniem minimum 5 lat (udokumentowanym); Elementy konstrukcyjne urządzeń do kalisteniki muszą być zakotwione w fundamencie betonowym posadowionym minimum 1,0 m poniżej poziomu gruntu, z betonu C 20/25 (dawniej klasy minimum B25); minimalny fundament o przekroju poprzecznym koła – minimalna średnica 35 cm. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6% w stosunku do wykonanego Projektu. Urządzenia siłowni zewnętrznej : 1. Na potrójnym pylonie – wyciskanie siedząc/wahadło/podciąg nóg – 1 kpl. 2. Na potrójnym pylonie – rowerek/orbitek/kółka tai-czi -1 kpl. 3. Na potrójnym pylonie – wyciąg górny/biegacz/twister pojedynczy -1 kpl. Wymiary urządzeń: Pylon (szer x wys x gł) 550x1850x500mm – 3szt. /dla każdego urządzenia/ Wykonanie: zgodnie z PN-EN 16630:2015-06. Wymagania dla elementów urządzeń siłowni zewnętrznej:  Projektowane urządzenia siłowni zewnętrznej trzystanowiskowe przeznaczone dla osób dorosłych o masywnej i trwałej konstrukcji.  Powierzchnia urządzeń zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez śrutowanie, fosforowanie żelazowe oraz podwójne malowanie farbą proszkową poliestrową.  Konstrukcja pylona wykonana ze słupów stalowych o przekroju m.in. fi 88,9mm. Minimalna grubość ścianek to 3,60 mm.  Blachy główne montażowe grubości min. 8mm montowane przy użyciu okuć nierdzewnych występujące na całej długości pylona (nie miejscowo).  Blachy wypełniające pylony o gr. min. 2mm.  Siedziska wykonane z polistyrenu spienionego (tworzywo barwione w masie w kolorze) w kolorze niebieskim o min. grubości 40mm, wzmocnione stalową konstrukcją o wymiarach 300x300 mm.  Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej lub ryglowanego aluminium.  We wszystkich łączach obrotowych zastosować trwałe łożyska kulkowe. Urządzenia muszą posiadać ograniczniki ruchu, przez co są bezpieczne w użytkowaniu.  Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120kg.  Urządzenia siłowni trzystanowiskowe wykonane na jednym wspólnym pylonie w kształcie trójkąta, montowane na min. trzech stalowych kotwach. Każda kotwa posiada cztery śruby. Kołnierze kotwiące o średnicy min. 220mm i grubości min. 12mm.  Fundamenty o wymiarach min. 600x600 mm i głębokości 0,7m, beton klasy min. B20 z wymaganymi dokumentami. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.w stosunku do wykonanego projektu. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i certyfikacji Urządzenia zabawowe i siłowni muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa gwarantujący, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą (np. TUV Rheinland). Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami polskich norm PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być wykonane i zaprojektowane zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN 16630:2015. Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodnie z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun Wszystkie urządzenia powinny być objęte minimum 5 letnim okresem gwarancji. Wykonanie robót budowlanych w tym: 1) Wykonanie projektu wg przedstawionych wyżej warunków na zagospodarowanie placu urządzeniami Street Workout oraz Siłowni zewnętrznej (uzgodnionego z Zamawiającym po zawarciu umowy i wykonanego na mapie do celów informacyjnych dostarczonej elektronicznie przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy), 2) roboty przygotowawcze (m.in.: wyrównanie terenu, przemieszczenie ziemi, nawiezienie ziemi urodzajnej, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku), 3) wykonanie fundamentów do zaprojektowanych urządzeń, 4) dostawa i montaż urządzeń Street Workout i Siłowni wg projektu, 5) wykonanie nawierzchni z mat gumowych perforowanych, 6) dostawa i montaż tablicy informacyjnej, 7) obsianie trawą nawierzchni i ogólne uporządkowanie otoczenia, 8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2.1. Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z: 1) uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 (koncepcję Placu Street Workout i Siłowni zewnętrznej należy przysłać wraz z ofertą), 2) przyjętym bez zastrzeżeń zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót, 3) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290), zasadami wiedzy technicznej, 4) zachowaniem stref bezpieczeństwa w obrębie poszczególnych urządzeń/ elementów placu z kalisteniką i siłownią zewnętrzną; 5) spełnieniem warunku polegającego na zapewnieniu minimalnej gwarancji na konstrukcję zamontowanych urządzeń i elementy metalowe – 5 lat; 6) zastosowanie materiałów o ww. wymaganiach potwierdzonych atestami jakości przedstawionymi przez Wykonawcę (łącznie z atestem na klasę betonu) 2.2. Wymagania przedmiotowe (dot. urządzeń Street Workout i Siłowni): skład zestawu oferowanych urządzeń powinien być zgodny z opisem zawartym w punkcie 2,opisem w załączniku do formularza oferty pn. Podział ceny na składniki i dokumentacją projektową. 2.3. Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, 2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, również spawaczami o określonym doświadczeniu i udokumentowanych umiejętnościach; 3) posiadanie doświadczenia – wykonane w ciągu ostatnich 3 lat zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (załączyć co najmniej potwierdzonych 3 zagospodarowań typu „Street Workout” i „Siłownia” o wartości brutto powyżej 20 000 zł; (niedopuszczalne jest przedstawianie referencji z realizacji skateparków, placów zabaw) oraz pisemne potwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami użytkowników (referencje); 4) legitymowanie się stosownymi dokumentami potwierdzającymi zgodność konstrukcji wykonanych Street Workout i Siłowni z normą PN-EN 16630 (załączyć do oferty przynajmniej 1); 5) certyfikaty, które stracą ważność przed upływem terminu okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady urządzeń i robót budowlanych – wykonawca ma obowiązek uaktualnić i dostarczyć Użytkownikowi (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy). 2.4. Załączniki do ogłoszenia: 1) załącznik pn. Podział ceny na składniki - do wypełnienia przez Wykonawcę, 2) wzór umowy, 3) obecny widok rejonu planowanej strefy rekreacyjnej – 2 zdjęcia 4) mapa z określeniem strefy do zagospodarowania. 2.5. Do oferty należy załączyć: - koncepcję zestawu urządzeń do kalisteniki i siłowni zewnętrznej , rozmieszczenie urządzeń na placu o wskazanych wymiarach (całego zestawu) wraz z rysunkiem aksonometrycznym w kolorze; - certyfikaty i dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z normą jw.; - oświadczenie o zapewnieniu okresu gwarancji; - oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej i spawaczami o określonym doświadczeniu i udokumentowanych umiejętnościach; - potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę doświadczenia (referencje od Inwestorów o wykonanych „Placach Street Workout” i „Siłowniach”); - wypełniony formularz pn. „Podział ceny na składniki”; - informacje udostępnione przez producenta / dostawcę urządzeń w postaci: a) danych katalogowych, b) informacji dotyczących instalacji -jej bezpieczeństwa, c) szczegółowe instrukcje montażu i użytkowania, d) informacje dotyczące kontroli i konserwacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 4. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, w tym, w terminie trzech tygodni od daty zawarcia umowy projektu budowlano-wykonawczego (w tym zagospodarowanie terenu), z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o zgłoszenia robót i jego uzyskania przez Zamawiającego. 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Lilianna Jasiek, Inspektor WIM – tel. 52 5859 271 Bernadeta Bała, Inspektor WIM – tel. 52 5858 149 6. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa dnia 08.06.2017r. o godz. 9.00