## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
849415 |  | Przeglądy, remonty gaśnic, pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży tłocznych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2761453 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2761454 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2761455 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1551694 | Legalizacja gaśnicy |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1551754 | Remont gaśnicy proszkowej 2x/ABC |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1551757 | Remont gaśnicy proszkowej 4x/ABC |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1551758 | Remont gaśnicy proszkowej 6x/ABC |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1551759 | Remont gaśnicy śniegowej GS-5/CO2 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1551763 | Pomiar wydajności hydrantu wew. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1551766 | Pomiar wydajności z dwóch hydrantów wew. jednocześnie |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1551769 | Pomiar wydajmości hydrantów zew. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1551778 | Pomiar wydajności z dwóch hydrantów zew. jednocześnie |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1551780 | Próba ciśnieniowa węża tłocznego |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color:black;mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">Szanowni Państwo,</span><span style="font-size:10.5pt;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji zamówienia przeglądów remontów gaśnic, pomiarów wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży tłocznych.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-indent:-14.2pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Opis przedmiotu zamówienia: przeglądy remonty gaśnic, pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży tłocznych.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-indent:-14.2pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy (od. 01.01.2024 – 31.12.2026).<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-indent:-14.2pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Kryteria oceny oferty: cena 100%<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space:auto; text-indent:-14.2pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Warunki szczegółowe zamówienia:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:normal">1) Wykonawca będzie odbierał gaśnice od Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty <br> otrzymania ustnego (telefonicznego) lub pisemnego (e-mail, fax) zamówienia i będzie je dostarczał po wykonaniu remontu własnym transportem na terenie miasta Wrocławia i Sułowa do następujących obiektów Zamawiającego:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">a) Zajezdnia Tramwajowa „GAJ” ul. Kamienna 74<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">b)&nbsp;Zajezdnia Tramwajowa „OŁBIN” ul. Słowiańska 16<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">c)&nbsp;Zajezdnia Tramwajowa „BOREK” ul. Powstańców Śl. 209 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">d)&nbsp;Zajezdnia Autobusowa ul. Obornicka 131<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">f) &nbsp;Budynek Zarządu Spółki&nbsp; , ul. B. Prusa 75-79,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">g) &nbsp;Ośrodek wypoczynkowy MPK Sp. z o.o. znajdujący się w Sułowie,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:-.6pt;line-height:normal">h) &nbsp;punkty kontrolne na terenie Wrocławia, (35 punktów)<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">2) Wymagany termin wykonania remontu gaśnic wynosi maksymalnie 5 dni roboczych łącznie <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z&nbsp;czasem transportu&nbsp; licząc od dnia pobrania. <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">3) Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wyremontowane gaśnice.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">4) Wykonawca w ramach współpracy zapewnia przeprowadzenie rocznego przeglądu sprzętu &nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gaśniczego oraz zapewnia wycofanie z użytkowania gaśnic nie nadających się do dalszego <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; użytkowania tj. dokona złomowania gaśnic nie spełniających wymagań Normy PN-EN 3-7. <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przeglądy wykonywane są &nbsp;w obiektach budowlanych oraz taborze MPK Sp. z o.o. (autobusy, &nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tramwaje, pojazdy techniczne – &nbsp;stacjonujące na placach postojowych poszczególnych zajezdni,&nbsp; <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w porze nocnej). W przypadku pobrania gaśnic do remontu, Wykonawca zobligowany jest do &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pozostawienia gaśnic zastępczych odpowiadających wielkością oraz typowi gaśnic pobranych.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Termin przeglądu rocznego: marzec, łączna liczba gaśnic do przeglądu ok. 1800 szt.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">5) Koszt transportu gaśnic do i z miejsca wykonania remontu/próby ciśnieniowej, &nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; koszt robocizny, &nbsp;złomowania i zakupu materiałów oraz części niezbędnych do &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wykonania napraw został ujęty w&nbsp;cenach jednostkowych netto.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">6) Wymagana autoryzacja następujących producentów gaśnic:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - GLORIA,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - KZWM OGNIOCHRON,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - BOXMET,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - GAZ - TECH<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">6) Usługa pomiaru wydajności hydrantów będzie wykonana urządzeniem posiadającym świadectwo&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wzorcowania (wystawiony przez producenta urządzenia lub przez Urząd Miar) zgodnie z Polską&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Normą PN-EN 671 – 3. W przypadku pomiarów z dwóch hydrantów jednocześnie wymagane&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedstawienie świadectw wzorcowania każdego z urządzeń pomiarowych.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">Łączna ilość hydrantów:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">- wewnętrzne: 70<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">- zewnętrzne: 20<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">7) Wymagany termin wykonania prób wydajności hydrantów oraz prób ciśnieniowych węży tłocznych &nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wynosi 5 dni roboczych od dnia zlecenia usługi przez Zamawiającego.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal">8) Koszt transportu węży tłocznych do i z miejsca wykonania remontu/próby ciśnieniowej, &nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; koszt robocizny, przeglądów, złomowania i zakupu materiałów oraz części niezbędnych do &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wykonania napraw został ujęty w&nbsp;cenach jednostkowych netto.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black; mso-bidi-font-weight:bold">9) Zakres remontu gaśnic</span><strong><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; color:black">:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>1. Demontaż gaśnicy:<o:p></o:p></u></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) wykręcenie głowicy,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) opróżnienie zbiorników z pozostałości proszku gaśniczego (co 5 lat wymiana proszku na nowy),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) płukanie zbiornika,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) wykonanie próby ciśnieniowej zbiornika,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) usunięcie śladów korozji oraz resztek farb poprzez wykonanie śrutowania zbiornika,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) malowanie proszkowe zbiornika,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) demontaż głowicy (czyszczenie elementów, wymiana uszczelek), próba szczelności,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; h) oczyszczanie węża, próba szczelności,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<u>2. Montaż gaśnicy:<o:p></o:p></u></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;a) napełnienie zbiornika proszkiem zgodnym z zaleceniami producenta,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) montaż kompletnej głowicy z wężem <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) gaśnice typu „X” napełnione azotem (obowiązkowe leżakowanie po napełnieniu i&nbsp;po 24 godz.&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-indent:18.0pt;line-height: normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ponowna próba szczelności),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) oklejenie gaśnicy etykietą,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) uzupełnienie wszystkich brakujących elementów gaśnic odpowiedzialnych za sprawność&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gaśniczą.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal">Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez wskazania przyczyny takiej decyzji.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">W przypadku pytań:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 691&nbsp;577 192</span><span style="font-size:10.5pt; line-height:115%;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; <strong>8:00</strong> do <strong>17:00</strong>.</span><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%; mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt;vertical-align:baseline">tel. 22 101 02 02<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt;vertical-align:baseline">e-mail: <a href="mailto:cwk@platformazakupowa.pl">cwk@platformazakupowa.pl</a><o:p></o:p></li> </ul><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></strong><span style="font-size:10.5pt; line-height:115%;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"> </p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><em><span style="color:black; mso-color-alt:windowtext;mso-fareast-language:PL">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></em><span style="font-size:10.5pt; line-height:115%;mso-fareast-language:PL"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>