## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
899638 |  | Naprawa kotła gazowego w kotłowni na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2922164 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 2922165 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1640571 | 1 | Naprawa kotła gazowego w kotłowni na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 899638 | Warunki postępowania | zdj 1.jpg
2 | 899638 | Warunki postępowania | zdj 2.jpg
3 | 899638 | Warunki postępowania | zdj 3.jpg
4 | 899638 | Warunki postępowania | zdj 4.jpg
Warunki postępowania
<p>Komenda&nbsp;Wojewódzka Policji w&nbsp; Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie: Naprawa kotła gazowego w kotłowni na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie .</p><p>Termin realizacji wykonania usługi <strong>do dnia 30.04.2024 roku</strong></p><p><strong>Kocioł typu Viessmann Vitodens 200-W 60kW <br></strong></p><p>Zakres prac:<br></p><p>- wyłączenie kotłowni z ruchu, spust wody z układu co, odłączenie gazu</p><p>- demontaż palnika, armatury gazowej kotła <strong>60 kW</strong> oraz okablowania wraz z niezbędnymi czujnikami</p><p>- demontaż wymiennika ciepła</p><p>- montaż wymiennika, armatury gazowej, palnika i okablowania wraz z czujnikami i elektrodami</p><p>- wymiana płyty głównej</p><p>- wymiana regulatora Vitotronic 200</p><p>- wymiana zbiorniczka odpowietrzającego<br></p><p>- wymiana części instalacji przyłączeniowej kotła, usunięcie wycieków (załącznik - zdjęcie)<br></p><p>- napełnienie instalacji co, odpowietrzenie układu i kotła, sprawdzenie szczelności</p><p>- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej</p><p>- konfiguracja układu</p><p>- uruchomienie kotłowni, sprawdzenie poprawności działania&nbsp;</p><p>- sporządzenie dokumentacji z wykonanych czynności,&nbsp;</p><p>- gwarancja na wykonane prace - 24 miesiące.</p><p><br></p><p><strong>Wymagane dokumenty:</strong></p><p><strong>Grupa 1 pkt 2, 3, 19 na stanowisku Dozór</strong></p><p><strong>Grupa 3 pkt 4, 6, 7, 8, 10 na stanowisku Dozór</strong></p><p><strong>Zaświadczenie o wpisie na listę Pracowników Zabezpieczenia Technicznego<br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Wymagania Zamawiającego: <br></p><p>Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl.">www.platformazakupowa.pl.</a> <br></p><p>KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.</p><p>O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto <br></p><p>Termin realizacji zamówienia<strong> do 30.04.2024 r.</strong></p><p>Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. <br></p><p>Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy. <br></p><p>Płatność – przelew z terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu prawidłowych faktur łącznie z podpisanym protokołem odbioru robót potwierdzających wykonanie wad. <br></p><p>Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. <br></p><p>Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.<br></p><p>Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia <br></p><p>Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń</p><p>Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę&nbsp; w postępowaniu. <br></p><p><br></p><p><br></p>