## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
932890 |  | X – MIND PRIME 2 3D Z CEF lub urządzenie równoważne |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3031399 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 3031400 | Koszt dostawy, montażu, szkolenia pracowników | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 3031401 | Gwarancja, dostępność serwisu | 24 miesiące, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1691388 | X – MIND PRIME 2 3D Z CEF lub urządzenie równoważne | Rodzaje zdjęć: Panoramiczne: • Standardowe • Półpanoramiczne (prawe/lewe) • Uzębienie frontowe • Mała dawka • Ortoradialne Skrzydłowo-zgryzowe: • Pojedyncze (prawe/lewe) • Obustronne • Zatoki TMJ: • Standardowe • Jednofazowe Najistotniejsze projekcje cefalometryczne: • Boczna (w różnych rozmiarach) • Przednio-tylna (w różnych rozmiarach) Pole obrazowania maksymalnie nie mniejsze niż 120x100mm. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p class="Default"><font face="Calibri, sans-serif"><strong>1.<span style="white-space: pre;"> </span>X – MIND PRIME 2 3D Z CEF lub urządzenie równoważne</strong></font><br></p><p class="Default"><strong><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,sans-serif"><br></span></strong></p><p class="Default"><strong><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,sans-serif">Rodzaje zdjęć:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Panoramiczne:<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Standardowe<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Półpanoramiczne (prawe/lewe)<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Uzębienie frontowe<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Mała dawka<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Ortoradialne<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Skrzydłowo-zgryzowe:<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Pojedyncze (prawe/lewe)<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Obustronne<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Zatoki<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">TMJ:<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Standardowe<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Jednofazowe<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Najistotniejsze projekcje cefalometryczne:<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Boczna (w różnych rozmiarach)<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">• Przednio-tylna (w różnych rozmiarach)<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Pole obrazowania maksymalnie nie mniejsze niż 120x100mm.<o:p></o:p></span></p><p class="Default"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri"><br> </span><strong><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">Oferta powinna zawierać:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- cenę netto plus podatek Vat,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- wysokiej jakości komputer wraz z monitorem skalibrowanym do DICOM<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- fartuch Pb 0,35 mm <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- szkolenie pracowników, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- testy specjalistyczne i akceptacyjne<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- transport i montaż, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%">- okres gwarancji oraz serwisu.<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%">UWAGA:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. dopuszcza wykup starego sprzętu. <br> Nazwa sprzętu: Aparat pantomograficzny cyfrowy z cefalo <br> Numer seryjny : 650363 , ORTHOPHOS XG SIRONA rok produkcji 2014.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">W celu wykupu sprzętu prosimy dodatkowo o podanie w ofercie&nbsp; ceny wykupu aparatu</span> pantomograficznego cyfrowego z cefalo .<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><br> <br> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Osoba upoważniona do kontaktu:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Klinika Stomatologiczna, tel. 91 32 17&nbsp;500<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height:115%;tab-stops:398.4pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">Sekretariat Uzdrowiska Kamień Pomorski S.A. , tel. 91 38 21 149<o:p></o:p></span></p>