## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
953583 |  | Szacowanie wartości zamówienia dla postępowania "Dostawa i wdrożenie rozbudowy serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Lwóecki |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3096254 | Termin realizacji | Oczekiwany termin realizacji 60 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
2 | 3096255 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1721239 | Rozbudowa serwera PRIMERGY RX2530 M5: zakup Kontrolera PSAS CP500e FH LP SAS, 8 portów 12 Gb na s, oparty na Broadcom SAS3408AS3 408 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1721266 | Rozbudowa serwera PRIMERGY RX2530 M5: odnowienie wsparcia na 2 lata dla Serwera PY RX2540 M6 16x 2.5' |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1721267 | Zakup serwera PY RX2540 M6 16x 2.5 |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1721268 | Zakup serwera PY RX1330M5 SFF hot plug PSU |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1721269 | Zakup licencji: Windows Server 2022 Datacenter - 16 Core |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1721288 | Zakup licencji: Windows Server 2022 - 1 User CAL |  | 65 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1721289 | macierz ET DX100S5 Base 2.5 Standard w konfiguracji: HDD Retention valid for the duration of the service product. 1x5 years On-Site Service, 9x5, next business day recovery, valid in country of purchase for ETERNUS DX Base Unit Allround 1xET DX100S5 B |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1721290 | Usługi wdrożeniowe i konfiguracyjn e: szkolenie i dokumentacja |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1721291 | Uniwersalna licencja wieczysta na pakiet Veeam Data Platform Essentials. Zawiera funkcje wersji Enterprise Plus. W cenę wliczona jest pomoc techniczna przez 1 rok produkcji: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - sektor publiczny |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1721294 | Uniwersalna licencja wieczysta na pakiet Veeam Data Platform Essentials: 4 dodatkowe lata opłaconej z góry konserwacji produkcyjnej - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w ramach uniwersalnej licencji wieczystej Veeam DataPlatform Essentials |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1721295 | Zakup automatyczeg o napędu taśmowego Qualstar Q8 1U LTO-9 SAS 6 Gb celem utworzenia iblioteki taśmowej do archiwizacji danych. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1721296 | Kabel miniSAS SFF- 8644 to SFF- 8644, 2m |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1721297 | Kartridze IBM LTO-9 Ultrium 18 45 TB R W Data Cartridge |  | 8 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1721298 | Kartridz IBM LTO Universal Cleaning Cartridge |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1721299 | Rozszerzenie gwarancji o 2 lata dla biblioteki tasmowej: Wsparcie telefoniczne, e-mailowe i RRSO |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1721300 | Rozszerzenie gwarancji zabezpieczają ce o 5 lat: Hezo Assistance SOS 9x5xNBD serwis na miejscu dla biblioteki taśmowej Q8 wraz z. całodobową pomocą telefoniczna z czasem reakcji 4 godziny |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1721303 | UPS |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1721304 | Gigabit Network Card |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1721305 | Usługi wdrożeniowe i konfiguracyjn e - szkolenia i dokumentacja |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1721306 | Przełacznik Aruba 2930M 48G 1-slot Switch |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1721307 | Zasilacz Aruba X371 12VDC 250W AC |  | 10 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1721309 | 2-portowy moduł stakowania Aruba 2930 |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1721310 | Moduł Aruba 3810M 2930M 4SFP plus MACsec |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1721311 | Kabel łączący Aruba 2920 2930M o długości 0,5 m |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1721312 | 2-portowy moduł stakowania Aruba 2930 |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1721314 | Moduł Aruba 3810M 2930M 4SFP MACsec |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1721315 | Kabel łączący Aruba 2920 2930M o długości 3 m |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1721316 | Usługi wdrożeniowe i konfiguracyjn e - szkolenia i dokumentacja. |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel 600 096 246</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>