## Pozycje
ID |  | Oferta na: |  |  |  | pl | pl
956814 |  | Dostosowanie sali T.2.20 budynku Tatry Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu dla potrzeb pracowni VR” |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3106301 | Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy | W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny
2 | 3106302 | Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa | W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 3106301 | Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy | ogłoszenie o zamówieniu VR - 18.07.2024.pdf
2 | 3106301 | Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy | SWZ - VR - 18.07.2024.docx
3 | 3106301 | Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy | zał. 1 dokumentacja techniczna - 18.07.2024.zip
4 | 3106301 | Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy | zał. 2 - 7 do SWZ.zip
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7fd72338-7fff-bd40-e352-2cdc23fa5d8c"></span></p><p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;line-height:115%; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:0cm"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Przedmiotem zamówienia jest:&nbsp;<br><strong>„Dostosowanie sali T.2.20 budynku Tatry Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu dla potrzeb pracowni VR”.<o:p></o:p></strong></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:0cm"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></p><p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:0cm"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Przedmiot zamówienia zostanie wykonany </span><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-style: italic">zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami technicznymi i normami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), a także:</span><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-indent:3.3pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:0cm 42.55pt"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-style:italic">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-style:italic">&nbsp;Przedmiarem robót,<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-indent:3.3pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:0cm 42.55pt"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-style:italic">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-style:italic">&nbsp;Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiOR)<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-indent:3.3pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:0cm 42.55pt"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-style:italic">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-style:italic">&nbsp;Projektami technicznymi/rysunkami,<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-indent:3.4pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:0cm 42.55pt"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-style:italic">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-style:italic">&nbsp;Specyfikacją warunków zamówienia,<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.15pt; margin-left:17.85pt;text-indent:3.4pt;line-height:115%;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:0cm 42.55pt"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-style:italic">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-style:italic">&nbsp;Projektowanymi postanowieniami umowy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:17.85pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Przedmiot zamówienia obejmuje w&nbsp; szczególności:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">1. &nbsp;Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych <br> do realizacji zamówienia z zachowaniem przepisów BHP, przeciwpożarowych.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">2.&nbsp;Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową „dostosowanie sali T.2.20 w budynku Tatry Akademii Nauk Stosowanych<br>w Nowym Targu dla potrzeb VR”, a w szczególności: zakresu&nbsp; prac budowlanych i instalacyjnych:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - malowanie ścian - farba lateksowa - na kolor czarny, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - malowanie sufitu z płyt g-k - farba lateksowa - na kolor czarny, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - malowanie sufitu kasetonowego na kolor czarny - kasetony farba lateksowa, ruszt <br> - lakierem akrylowym, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - malowanie drzwi wewnętrznych lakierem akrylowym na kolor szary (skrzydło drzwiowe od strony sali i ościeżnica od strona sali), <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - malowanie drzwiczek metalowych rozdzielni elektrycznej lakierem akrylowym na kolor czarny - drzwiczki 58x75 cm z ramką, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - malowanie kratek wentylacji mechanicznej lakierem akrylowym na kolor czarny,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż karniszy z zasłonami, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż ekranu dla rzutnika, malowanie kasety ekranu lakierem akrylowym na kolor czarny, ponowny montaż ekranu, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - uzupełnienie płyt sufitowych 60x60 cm&nbsp; po demontażu czujek - wymianie podlegają 4 płyty, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wymiana kolumn głośnikowych - głośniki o podobnych parametrach jak istniejące - kolor nowych kolumn czarny, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż czujek obecności&nbsp; oraz&nbsp; programowanie systemu KNH uwzględniający brak czujek obecności, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż oraz ponowny montaż rzutnika, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż czujki SAP, malowanie obudowy na kolor czarny, ponowny montaż, uruchomienie systemu SAP, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wymiana głośników sufitowych - głośniki o podobnych parametrach jak istniejące - kolor nowych głośników czarny,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- wymiana paneli sufitowych 30x60 cm na panele LED 60x60 (z zasilaczem) z regulowanym&nbsp; natężeniem oświetlenia z poziomu systemu KNX należy przewidzieć: demontaż, montaż nowych paneli, podłączenie do systemu KNX, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wymiana gniazda RTV na gniazdo czarne, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wymiana gniazd wtykowych podwójnych na gniazda czarne, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wymiana wykładziny PCV na wykładzinę PCV w kolorze szarym, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż przepływowego podgrzewacza wody z zaślepieniem instalacji wody, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż:&nbsp; dozownika ręczników, dozownika mydła, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - demontaż&nbsp; umywalki z baterią i syfonem z zaślepieniem instalacji wody i kanalizacji, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych z wyrównaniem podłoża, przygotowaniem powierzchni pod malowanie, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- dostawa i montaż&nbsp; rolet tekstylnych z tkaniny podgumowanej czarnej h=310 cm opuszczanych elektrycznie (w komplecie pilot + nadajnik naścienny), <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wymiana grzejnika na grzejnik 2000x450 mm CV11 czarny z głowicą termostatyczną czarną - montaż na stojakach, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego z jednostką zewnętrzną o mocy 15-16 kW, kaseta w kolorze czarnym. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posprzątanie miejsca prowadzenia prac.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">5. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-31.65pt;line-height:115%;tab-stops:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koordynacja prac przez osobę wskazaną przez Wykonawcę.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:1.15pt;margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l1 level1 lfo1;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><br></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l1 level1 lfo1;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Wymagany minimalny okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi <strong>minimum 12 miesięcy</strong>, licząc od daty odbioru końcowego <strong>(parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert)</strong>.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 14px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: black;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-size: 14px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: black;">Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl, do dnia <strong>02.08.2024 r.</strong> do godziny <strong>10:00.</strong></span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.9872; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view" style="text-decoration:none;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:Arial;color:#337ab7;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Pod linkiem</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;"> dostępna jest </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">- kwalifikowanym</span><a href="https://www.nccert.pl/" style="text-decoration:none;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#1155cc;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">podpisem elektronicznym</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">,</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">- podpisem</span><a href="https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER" style="text-decoration:none;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#1155cc;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">zaufanym</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">,</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.9871999999999999;background-color:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">- lub elektronicznym podpisem</span><a href="https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania" style="text-decoration:none;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#333333;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:p