## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
99697 |  | Dostawa laboratoryjnego sprzętu optycznego i oświetleniowego (ZP-787/2017) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 279514 | Zadanie nr 1 - Dostawa mikroskopu miniaturowego 30x ESCHENBACH 1174 | -Szklane soczewki; -Powiększenie 30x; -Załączone baterie typ AA (2 szt.); -Oświetlenie : żarówka z soczewką 2.2 V, 250 mA, E10 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 279526 | Zadanie nr 2 - Dostawa lupy podświetlanej o powiększeniu 12x z podziałką milimetrową MAG-R12UV | -Moc optyczna (powiększenie): 44dpt (12x); -Średnica soczewki: 28mm; -Skala: 20 x 20mm; -Minimalna działka skali: 0,5mm; -Możliwość demontażu skali; -Pole widzenia bez skali: 35mm -Obudowa: ABS, aluminium Podświetlenie: - 3 białe diody LED - 3 diody LED UV -Zasilanie: 4,5V (3 baterie R03, AAA); | 4 | kpl. |  | 23% | PLN
3 | 279532 | Zadanie nr 3 - Dostawa lampy warsztatowej 8069 z lupą 5D (2x9W) | Lupa: szklana Powiększenie: 5 dpt Wymiary soczewki: 190 × 157 mm Podświetlenie: 2 × świetlówka 9W Źródło światła: świetlówka kompaktowa Długość ramienia: 80 cm Kolor: biały Napięcie znamionowe: 220-240V, 50Hz | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach. 12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zamawiający uzna ofertę za ważną na poszczególne zadanie tylko i wyłącznie wtedy kiedy każda z pozycji zostanie wyceniona. Wymagania dostawy i odbioru jakościowego. 1. Termin realizacji zamówienia – jednorazowa dostawa w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Dostawa sprzętu – na koszt wykonawcy do Magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. Kusocińskiego 51, 25-044 Kielce w godz. 8.00-15.00. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych. 4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta. 5. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu w dostawie, uniemożliwiającego jego przyjęcie do magazynu Zamawiającego, podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego. 7. W przypadkach opisanych w ust. 6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy drogą elektroniczną lub faxem protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru ilościowego i jakościowego. O terminie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailem. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru jakościowego, Wykonawcy nie przysługuje wnoszenie uwag oraz zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia odbioru. 9. W przypadku ustalenia przy odbiorze ilościowo-jakościowym, że urządzenie jest niekompletne, uszkodzone, wadliwe Wykonawca w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego zastrzeżenia, zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad lub do uzupełnienia braków. 10. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zareklamowanego, przez Zamawiającego przedmiotu umowy z Magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach w dzień powszedni, w godz. od 8 00 do 15 00, w ciągu 48 godzin od pisemnego zgłoszenia reklamacji (reklamacje zgłoszone w piątek będą realizowane w poniedziałek do godz. 14.00. Kryteria wyboru oferty i miejsce złożenia: 1. Wartością ocenianą jest cena brutto zamówienia . O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert decyduje kryterium tj. najniższa cena brutto oferty. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!